## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.031641 | 0 | 0.00022025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001697
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.5986 | 13.5316 | 13.5947 | 11.8045 | 17.5169 | 17.4672 | 13.8703 | 13.8392 | 13.8395 | 14.0588
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.22346 | 3.7142 | 3.6899 | 0 | 0.41271 | 0.40912 | 0 | 0 | 0 | 2.8891
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.023563 | 0.016045 | 0.016097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012403
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.3718 | 2.3553 | 0 | 7.505 | 7.4398 | 0 | 4.3475 | 4.3059 | 3.1552
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.59721 | 0.59305 | 0 | 0.589 | 0.58387 | 0 | 0.6412 | 0.63508 | 0.59694
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00083906 | 0.00083322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17474 | 0.17307 | 0.020902
Genel Toplam |  | 22.8773 | 20.2317 | 20.2501 | 11.8045 | 26.0236 | 25.9 | 13.8703 | 19.0026 | 18.9536 | 20.7335
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.71088 | 0.23121 | 0.23455 | 62.908 | 48.3907 | 48.5169 | 21.759 | 10.0628 | 10.1745 | 6.8262
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 76.0303 | 36.0767 | 36.3548 | 90.2752 | 96.9632 | 96.9051 | 99.1147 | 62.7715 | 63.1185 | 46.2951
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 15.8729 | 15.7625 | 0 | 10.8296 | 10.7354 | 0 | 1.9989 | 1.9798 | 13.5839
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 76.7412 | 52.1809 | 52.3519 | 153.1832 | 156.1835 | 156.1574 | 120.8737 | 74.8332 | 75.2729 | 66.7052
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00028129 | 0 | 1.9581e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5087e-06
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.64444 | 0.39834 | 0.40006 | 0.38735 | 0.38261 | 0.38266 | 0.55196 | 0.41288 | 0.41421 | 0.39976
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0011252 | 0.018176 | 0.018057 | 0 | 0.0023826 | 0.0023619 | 0 | 0 | 0 | 0.014179
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0019691 | 0.0013408 | 0.0013452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010365
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02378 | 0.023614 | 0 | 0.064345 | 0.063785 | 0 | 0.041275 | 0.040881 | 0.030151
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0041782 | 0.0041491 | 0 | 0.0030324 | 0.0030061 | 0 | 0.0040728 | 0.0040339 | 0.0040071
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 1.5774e-05 | 1.5664e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019648 | 0.0019461 | 0.00023988
Genel Toplam |  | 0.64782 | 0.44583 | 0.44724 | 0.38735 | 0.45237 | 0.45181 | 0.55196 | 0.46019 | 0.46107 | 0.44937
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0014065 | 0.00045745 | 0.00046406 | 0.12654 | 0.091934 | 0.092235 | 0.044534 | 0.021028 | 0.021252 | 0.013215
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22588 | 0.12874 | 0.12942 | 0.48302 | 0.3865 | 0.38734 | 0.40081 | 0.27037 | 0.27161 | 0.17506
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.055005 | 0.054622 | 0 | 0.03934 | 0.038998 | 0 | 0.0067403 | 0.0066759 | 0.047253
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22729 | 0.18421 | 0.18451 | 0.60957 | 0.51777 | 0.51857 | 0.44534 | 0.29814 | 0.29954 | 0.23553
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.45373 | 0.33419 | 0.33502 | 0.58642 | 0.21614 | 0.21936 | 0.73819 | 0.64271 | 0.64362 | 0.35815
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.45373 | 0.33419 | 0.33502 | 0.58642 | 0.21614 | 0.21936 | 0.73819 | 0.64271 | 0.64362 | 0.35815
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3555 | 507157 | 510712 | 648 | 73868 | 74516 | 741 | 76851 | 77592 | 662820
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.