## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.32246 | 0.8895 | 0.88681 | 0 | 0 | 0 | 1.6148 | 1.1019 | 1.1061 | 0.68922
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 48.2721 | 22.3977 | 22.5201 | 75.6427 | 54.7506 | 54.8576 | 117.1481 | 101.8276 | 101.9542 | 42.7406
DAĞITIM–OG | Dışsal | 10.8861 | 4.9787 | 5.0067 | 3.7204 | 5.9064 | 5.8952 | 4.3619 | 6.6724 | 6.6533 | 5.4825
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1696 | 0.035323 | 0.036432 | 0.0054233
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.7637 | 4.7411 | 0 | 5.3568 | 5.3294 | 0 | 9.227 | 9.1508 | 5.5503
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.59821 | 0.59538 | 0 | 0.62202 | 0.61883 | 0 | 0.16571 | 0.16434 | 0.5373
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 59.4806 | 33.6277 | 33.7501 | 79.3631 | 66.6358 | 66.7011 | 123.2944 | 119.0299 | 119.0651 | 55.0053
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 208.4981 | 99.9202 | 100.4341 | 188.721 | 138.6408 | 138.8974 | 169.9624 | 131.1836 | 131.504 | 115.0455
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.4052 | 3.389 | 0 | 2.3585 | 2.3464 | 0 | 1.9557 | 1.9395 | 2.9026
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 208.4981 | 103.3254 | 103.8232 | 188.721 | 140.9993 | 141.2439 | 169.9624 | 133.1393 | 133.4436 | 117.948
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0023981 | 0.0038111 | 0.0038044 | 0 | 0 | 0 | 0.012009 | 0.0081946 | 0.0082261 | 0.0034749
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2451 | 0.65032 | 0.65314 | 1.9173 | 1.254 | 1.2574 | 2.6681 | 2.537 | 2.5381 | 1.0906
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.18609 | 0.059676 | 0.060274 | 0.042381 | 0.065674 | 0.065555 | 0.024017 | 0.033606 | 0.033527 | 0.057664
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010917 | 0.00022737 | 0.00023452 | 3.491e-05
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034654 | 0.03449 | 0 | 0.032447 | 0.032281 | 0 | 0.057453 | 0.056978 | 0.037264
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0033846 | 0.0033686 | 0 | 0.0033165 | 0.0032995 | 0 | 0.00088221 | 0.00087492 | 0.0029794
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.4336 | 0.75185 | 0.75507 | 1.9596 | 1.3554 | 1.3585 | 2.7052 | 2.6373 | 2.6379 | 1.192
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.80767 | 0.37839 | 0.38043 | 0.82341 | 0.57118 | 0.57248 | 0.59716 | 0.51595 | 0.51662 | 0.45056
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013105 | 0.013043 | 0 | 0.0098246 | 0.0097743 | 0 | 0.0042201 | 0.0041852 | 0.010876
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.80767 | 0.3915 | 0.39347 | 0.82341 | 0.58101 | 0.58225 | 0.59716 | 0.52017 | 0.5208 | 0.46144
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.44365 | 0.30424 | 0.3049 | 0.52674 | 0.3868 | 0.38752 | 0.9214 | 1.0106 | 1.0098 | 0.43128
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.44365 | 0.30424 | 0.3049 | 0.52674 | 0.3868 | 0.38752 | 0.9214 | 1.0106 | 1.0098 | 0.43128
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2085 | 438452 | 440537 | 991 | 192374 | 193365 | 916 | 109951 | 110867 | 744769
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.