## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.0266 | 1.8643 | 1.8753 | 9.8637 | 10.9806 | 10.9742 | 2.9622 | 1.9561 | 1.9655 | 3.4129
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 76.438 | 44.205 | 44.369 | 108.2845 | 70.7712 | 70.9837 | 169.3273 | 137.3597 | 137.6596 | 58.6718
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.5058 | 1.7808 | 1.7794 | 2.3128 | 1.216 | 1.2222 | 0.69552 | 2.2 | 2.1859 | 1.7287
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.93376 | 1.2624 | 1.2608 | 1.5016 | 0.61248 | 0.61752 | 0.8307 | 0.85994 | 0.85966 | 1.1105
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.0322 | 5.0066 | 0 | 7.2307 | 7.1897 | 0 | 10.7519 | 10.651 | 5.9682
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.57314 | 0.57022 | 0 | 0.92737 | 0.92212 | 0 | 0.5373 | 0.53226 | 0.62532
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.020421 | 0.020317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098476 | 0.097552 | 0.025045
Genel Toplam |  | 82.9042 | 54.7383 | 54.8816 | 121.9626 | 91.7383 | 91.9095 | 173.8157 | 153.7633 | 153.9515 | 71.5423
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.3706 | 1.95 | 1.9572 | 28.9639 | 16.936 | 17.0042 | 21.5487 | 12.7231 | 12.8059 | 5.6277
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 69.6829 | 42.2681 | 42.4076 | 88.3776 | 62.6761 | 62.8217 | 139.9123 | 100.331 | 100.7024 | 51.9804
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.4601 | 5.4324 | 0 | 6.2753 | 6.2398 | 0 | 9.5122 | 9.423 | 5.9886
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 73.0535 | 49.6783 | 49.7972 | 117.3414 | 85.8875 | 86.0656 | 161.461 | 122.5662 | 122.9312 | 63.5966
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.062011 | 0.034826 | 0.034965 | 0.069392 | 0.077338 | 0.077293 | 0.039781 | 0.0324 | 0.032469 | 0.04181
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.0756 | 1.1567 | 1.1614 | 2.9287 | 2.1745 | 2.1787 | 4.0924 | 3.6182 | 3.6227 | 1.5917
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.019814 | 0.023889 | 0.023869 | 0.031844 | 0.025084 | 0.025123 | 0.011431 | 0.033002 | 0.032799 | 0.025021
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.026541 | 0.023303 | 0.023319 | 0.049905 | 0.021783 | 0.021942 | 0.027892 | 0.026917 | 0.026926 | 0.023468
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.040348 | 0.040143 | 0 | 0.044658 | 0.044405 | 0 | 0.06593 | 0.065311 | 0.043511
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0041839 | 0.0041626 | 0 | 0.00524 | 0.0052103 | 0 | 0.0024167 | 0.002394 | 0.0041522
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 8.0689e-05 | 8.0278e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052404 | 0.00051913 | 0.00011305
Genel Toplam |  | 2.184 | 1.2834 | 1.288 | 3.0798 | 2.3486 | 2.3527 | 4.1715 | 3.7794 | 3.7831 | 1.7298
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.008317 | 0.0048201 | 0.0048379 | 0.071293 | 0.041687 | 0.041855 | 0.053041 | 0.031317 | 0.031521 | 0.013867
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.3295 | 0.22398 | 0.22452 | 0.29848 | 0.23283 | 0.23321 | 0.49657 | 0.36952 | 0.37072 | 0.24139
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02668 | 0.026544 | 0 | 0.025298 | 0.025155 | 0 | 0.031187 | 0.030894 | 0.026769
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.33782 | 0.25548 | 0.2559 | 0.36977 | 0.29982 | 0.30022 | 0.54961 | 0.43203 | 0.43313 | 0.28202
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.56825 | 0.24334 | 0.245 | 0.69059 | 0.45466 | 0.45599 | 1.0544 | 0.89653 | 0.89802 | 0.34926
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.56825 | 0.24334 | 0.245 | 0.69059 | 0.45466 | 0.45599 | 1.0544 | 0.89653 | 0.89802 | 0.34926
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8176 | 1598736 | 1606912 | 2104 | 369276 | 371380 | 2187 | 230897 | 233084 | 2211376
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.