## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 98.3212 | 41.6448 | 41.864 | 101.9143 | 57.6324 | 57.8314 | 286.71 | 192.0961 | 193.2198 | 52.3231
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.895 | 2.805 | 2.8015 | 4.5687 | 4.3337 | 4.3347 | 0.91101 | 2.363 | 2.3457 | 2.9736
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.227 | 0.93052 | 0.93167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75998
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.5052 | 5.484 | 0 | 4.7976 | 4.7761 | 0 | 10.9067 | 10.7772 | 5.6867
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.32732 | 0.32606 | 0 | 1.3617 | 1.3556 | 0 | 1.5698 | 1.5512 | 0.52664
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.049427 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040162
Genel Toplam |  | 101.4433 | 51.2624 | 51.4565 | 106.4831 | 68.1254 | 68.2978 | 287.621 | 206.9356 | 207.8939 | 62.3102
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 107.5823 | 57.36 | 57.5543 | 140.0862 | 76.1192 | 76.4066 | 278.2232 | 186.3736 | 187.4645 | 67.1942
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.6436 | 5.6218 | 0 | 1.0817 | 1.0768 | 0 | 0.62237 | 0.61498 | 4.7586
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 107.5823 | 63.0037 | 63.1761 | 140.0862 | 77.2009 | 77.4834 | 278.2232 | 186.996 | 188.0795 | 71.9528
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.4271 | 1.0481 | 1.0534 | 3.843 | 1.9305 | 1.9391 | 5.4434 | 3.9249 | 3.943 | 1.3279
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.027603 | 0.038502 | 0.03846 | 0.094624 | 0.089747 | 0.089769 | 0.018868 | 0.04894 | 0.048583 | 0.045629
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.033912 | 0.030443 | 0.030456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024844
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048859 | 0.04867 | 0 | 0.036017 | 0.035855 | 0 | 0.072072 | 0.071216 | 0.048271
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0028601 | 0.002849 | 0 | 0.0067065 | 0.0066764 | 0 | 0.0056923 | 0.0056246 | 0.003496
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00018679 | 0.00018607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015178
Genel Toplam |  | 2.4886 | 1.169 | 1.1741 | 3.9376 | 2.063 | 2.0714 | 5.4623 | 4.0516 | 4.0684 | 1.4503
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.52681 | 0.34103 | 0.34175 | 0.49247 | 0.33534 | 0.33604 | 0.8434 | 0.59764 | 0.60056 | 0.35539
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03478 | 0.034646 | 0 | 0.0058427 | 0.0058165 | 0 | 0.0061458 | 0.0060728 | 0.029347
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.52681 | 0.37582 | 0.3764 | 0.49247 | 0.34118 | 0.34186 | 0.8434 | 0.60379 | 0.60663 | 0.38473
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.90576 | 0.31818 | 0.32045 | 1.4624 | 0.61015 | 0.61398 | 1.517 | 1.2072 | 1.2109 | 0.40768
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.90576 | 0.31818 | 0.32045 | 1.4624 | 0.61015 | 0.61398 | 1.517 | 1.2072 | 1.2109 | 0.40768
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2536 | 653127 | 655663 | 465 | 103034 | 103499 | 530 | 44095 | 44625 | 803787
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.