## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | EYLÜL
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.9093 | 1.2678 | 1.2932 | 7.9042 | 5.515 | 5.5358 | 6.2721 | 1.2749 | 1.3227 | 1.7736
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 68.1498 | 49.807 | 49.9346 | 59.2198 | 39.4432 | 39.6151 | 94.5711 | 79.9187 | 80.0586 | 52.3009
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.96641 | 0.45592 | 0.45947 | 3.787 | 0.016611 | 0.049399 | 0 | 0 | 0 | 0.35959
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.090577 | 1.8748 | 1.8624 | 0 | 0 | 0 | 0.19856 | 0.061265 | 0.062576 | 1.4424
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.9625 | 2.9419 | 0 | 5.3543 | 5.3078 | 0 | 5.2923 | 5.2418 | 3.4771
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.76052 | 0.75523 | 0 | 1.6348 | 1.6206 | 0 | 0.055417 | 0.054888 | 0.77052
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00071973 | 0.00071472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005507
Genel Toplam |  | 74.116 | 57.1293 | 57.2476 | 70.911 | 51.9638 | 52.1286 | 101.0417 | 86.6026 | 86.7405 | 60.1246
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.55215 | 1.066 | 1.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81858
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.2482 | 18.0611 | 18.1877 | 43.8941 | 65.0095 | 64.8259 | 84.5235 | 60.8612 | 61.0872 | 28.4529
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.4794 | 3.4551 | 0 | 20.582 | 20.4031 | 0 | 22.9045 | 22.6857 | 7.6117
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 36.8004 | 22.6064 | 22.7052 | 43.8941 | 85.5916 | 85.229 | 84.5235 | 83.7657 | 83.7729 | 36.8831
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.051758 | 0.013367 | 0.013634 | 0.083333 | 0.058144 | 0.058363 | 0.066127 | 0.013442 | 0.013945 | 0.018699
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.9347 | 1.2067 | 1.2117 | 1.7762 | 1.9185 | 1.9173 | 2.8785 | 2.5313 | 2.5346 | 1.4459
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0078762 | 0.0034703 | 0.003501 | 0.030864 | 0.00013538 | 0.0004026 | 0 | 0 | 0 | 0.0027428
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.00056259 | 0.0082677 | 0.008214 | 0 | 0 | 0 | 0.0013495 | 0.00041639 | 0.0004253 | 0.0063788
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027234 | 0.027045 | 0 | 0.046827 | 0.04642 | 0 | 0.039947 | 0.039566 | 0.030689
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0059134 | 0.0058722 | 0 | 0.0083934 | 0.0083204 | 0 | 0.00044241 | 0.00043819 | 0.0055113
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 1.3802e-05 | 1.3706e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0561e-05
Genel Toplam |  | 1.9949 | 1.2649 | 1.27 | 1.8904 | 2.032 | 2.0308 | 2.946 | 2.5855 | 2.589 | 1.51
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0014065 | 0.0026875 | 0.0026786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020639
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15049 | 0.088592 | 0.089023 | 0.1358 | 0.20049 | 0.19993 | 0.2996 | 0.22684 | 0.22754 | 0.11771
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019601 | 0.019465 | 0 | 0.088144 | 0.087377 | 0 | 0.068939 | 0.06828 | 0.032814
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1519 | 0.11088 | 0.11117 | 0.1358 | 0.28864 | 0.28731 | 0.2996 | 0.29578 | 0.29582 | 0.15258
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.47004 | 0.19199 | 0.19393 | 0.56327 | 0.4773 | 0.47804 | 1.0459 | 0.78287 | 0.78538 | 0.29511
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.47004 | 0.19199 | 0.19393 | 0.56327 | 0.4773 | 0.47804 | 1.0459 | 0.78287 | 0.78538 | 0.29511
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3555 | 507157 | 510712 | 648 | 73868 | 74516 | 741 | 76851 | 77592 | 662820
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.