## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ARALIK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.5906 | 3.5793 | 3.5845 | 10.0415 | 7.2737 | 7.2903 | 0.071534 | 0.014842 | 0.015387 | 3.7929
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 81.0006 | 40.712 | 40.921 | 126.5704 | 93.2309 | 93.4312 | 128.5585 | 143.769 | 143.6227 | 60.6442
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.5777 | 4.0928 | 4.0901 | 21.9642 | 21.2457 | 21.25 | 2.2735 | 2.839 | 2.8336 | 6.7258
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.2703 | 0.43231 | 0.43665 | 0.7335 | 0.58652 | 0.5874 | 1.1043 | 1.994 | 1.9854 | 0.63047
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 15.2534 | 15.1743 | 0 | 21.9578 | 21.8259 | 0 | 18.0195 | 17.8462 | 16.5416
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.55633 | 0.55344 | 0 | 0.10699 | 0.10635 | 0 | 0.11045 | 0.10938 | 0.4326
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0035077 | 0.0034895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10781 | 0.10677 | 0.014226
Genel Toplam |  | 90.4391 | 64.6297 | 64.7636 | 159.3096 | 144.4016 | 144.4912 | 132.0079 | 166.8546 | 166.5193 | 88.7818
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.1068 | 5.097 | 5.1074 | 0.84486 | 1.1983 | 1.1962 | 4.6812 | 4.3056 | 4.3093 | 4.388
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 41.5738 | 37.2653 | 37.2877 | 67.1573 | 52.317 | 52.4062 | 57.9566 | 51.4726 | 51.535 | 41.2898
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.4966 | 2.4837 | 0 | 3.331 | 3.311 | 0 | 0.93246 | 0.92349 | 2.4467
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 48.6806 | 44.859 | 44.8788 | 68.0022 | 56.8464 | 56.9134 | 62.6378 | 56.7107 | 56.7677 | 48.1245
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.077849 | 0.073114 | 0.073139 | 0.28287 | 0.17675 | 0.17739 | 0.00093985 | 0.00046566 | 0.00047022 | 0.082035
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.7918 | 0.90345 | 0.90805 | 2.1993 | 1.7264 | 1.7292 | 2.2124 | 2.2248 | 2.2247 | 1.1848
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.047102 | 0.047893 | 0.047889 | 0.11825 | 0.10827 | 0.10833 | 0.0093985 | 0.018887 | 0.018795 | 0.054474
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.02028 | 0.010185 | 0.010237 | 0.074414 | 0.057836 | 0.057935 | 0.019737 | 0.037978 | 0.037803 | 0.020962
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.10447 | 0.10393 | 0 | 0.12659 | 0.12583 | 0 | 0.08858 | 0.087728 | 0.10569
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0029156 | 0.0029005 | 0 | 0.00076991 | 0.00076528 | 0 | 0.00056609 | 0.00056065 | 0.0022994
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 1.7736e-05 | 1.7644e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012874 | 0.001275 | 0.00015237
Genel Toplam |  | 1.9371 | 1.142 | 1.1462 | 2.6748 | 2.1966 | 2.1995 | 2.2425 | 2.3726 | 2.3713 | 1.4504
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.050373 | 0.062156 | 0.062095 | 0.009684 | 0.010763 | 0.010757 | 0.041823 | 0.038828 | 0.038856 | 0.051256
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18919 | 0.15646 | 0.15663 | 0.29766 | 0.24297 | 0.2433 | 0.26128 | 0.22142 | 0.2218 | 0.17777
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0094951 | 0.0094458 | 0 | 0.015297 | 0.015205 | 0 | 0.0044466 | 0.0044038 | 0.0098248
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23957 | 0.22811 | 0.22817 | 0.30734 | 0.26903 | 0.26926 | 0.3031 | 0.26469 | 0.26506 | 0.23885
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.00026168 | 0.0006351 | 0.00063316 | 0.047401 | 0.049256 | 0.049245 | 0 | 0 | 0 | 0.0084199
DAĞITIM–OG |  | 0.48253 | 0.26051 | 0.26166 | 0.75586 | 0.59228 | 0.59327 | 1.1541 | 1.0703 | 1.0711 | 0.40381
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.48279 | 0.26115 | 0.2623 | 0.80326 | 0.64154 | 0.64251 | 1.1541 | 1.0703 | 1.0711 | 0.41223
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7643 | 1465917 | 1473560 | 1962 | 324714 | 326676 | 2128 | 219045 | 221173 | 2021409
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.