## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | AĞUSTOS
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 26.1543 | 18.0739 | 18.1158 | 27.7689 | 27.1658 | 27.1694 | 21.4355 | 20.3856 | 20.3957 | 19.8284
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 38.0487 | 30.9223 | 30.9593 | 72.6741 | 67.3749 | 67.4067 | 62.799 | 79.2087 | 79.0508 | 42.1114
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.92751 | 1.3512 | 1.349 | 0.51601 | 1.2958 | 1.2911 | 0.56396 | 0.91717 | 0.91378 | 1.292
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 12.8173 | 4.6203 | 4.6628 | 9.8953 | 10.7156 | 10.7106 | 35.3351 | 49.5333 | 49.3967 | 10.5348
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 20.7396 | 20.632 | 0 | 20.7574 | 20.6327 | 0 | 18.1204 | 17.946 | 20.3382
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.6315 | 0.62823 | 0 | 0.16699 | 0.16599 | 0 | 0.15005 | 0.14861 | 0.50105
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.11957 | 0.11895 | 0 | 0.12412 | 0.12337 | 0 | 0.12159 | 0.12042 | 0.11983
Genel Toplam |  | 77.9479 | 76.4583 | 76.4661 | 110.8542 | 127.6005 | 127.5 | 120.1336 | 168.4367 | 167.972 | 94.7257
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.2526 | 11.1929 | 11.1984 | 7.6722 | 4.8314 | 4.8485 | 11.0923 | 15.6672 | 15.6232 | 10.6563
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.8695 | 2.8546 | 0 | 1.5612 | 1.5518 | 0 | 1.5609 | 1.5459 | 2.5009
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 12.2526 | 14.0624 | 14.053 | 7.6722 | 6.3926 | 6.4003 | 11.0923 | 17.2281 | 17.1691 | 13.1572
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.43151 | 0.31418 | 0.31479 | 0.40112 | 0.38999 | 0.39005 | 0.34023 | 0.38383 | 0.38341 | 0.33446
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.1515 | 0.88414 | 0.88553 | 1.7946 | 1.5713 | 1.5726 | 1.5879 | 1.8807 | 1.8778 | 1.1051
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.014523 | 0.008128 | 0.0081612 | 0.027013 | 0.026999 | 0.026999 | 0.015977 | 0.0082403 | 0.0083148 | 0.011222
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.046971 | 0.016753 | 0.016909 | 0.017329 | 0.023066 | 0.023032 | 0.10338 | 0.14524 | 0.14484 | 0.031896
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.16696 | 0.1661 | 0 | 0.14844 | 0.14755 | 0 | 0.11064 | 0.10958 | 0.15692
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0043004 | 0.0042781 | 0 | 0.0014289 | 0.0014204 | 0 | 0.0011139 | 0.0011032 | 0.0034689
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00043386 | 0.00043161 | 0 | 0.00015398 | 0.00015306 | 0 | 0.00056609 | 0.00056065 | 0.00040071
Genel Toplam |  | 1.6445 | 1.3949 | 1.3962 | 2.2401 | 2.1614 | 2.1619 | 2.0475 | 2.5303 | 2.5256 | 1.6435
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.055345 | 0.037755 | 0.037846 | 0.068298 | 0.036521 | 0.036712 | 0.068139 | 0.080376 | 0.080258 | 0.042304
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011674 | 0.011613 | 0 | 0.0087739 | 0.0087212 | 0 | 0.0073455 | 0.0072748 | 0.010671
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.055345 | 0.049429 | 0.04946 | 0.068298 | 0.045295 | 0.045433 | 0.068139 | 0.087722 | 0.087533 | 0.052975
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.016355 | 0.011829 | 0.011853 | 0.0020387 | 0.012543 | 0.01248 | 0.0084586 | 0.014093 | 0.014039 | 0.012193
DAĞITIM–OG |  | 0.70221 | 0.33321 | 0.33513 | 0.73293 | 0.6283 | 0.62893 | 1.0263 | 1.2092 | 1.2074 | 0.47805
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.71857 | 0.34504 | 0.34698 | 0.73496 | 0.64084 | 0.64141 | 1.0348 | 1.2233 | 1.2214 | 0.49024
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7643 | 1465917 | 1473560 | 1962 | 324714 | 326676 | 2128 | 219045 | 221173 | 2021409
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.