## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | EKİM
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 52.3148 | 35.118 | 35.2072 | 68.2988 | 55.9798 | 56.0538 | 72.7647 | 86.5729 | 86.4401 | 44.1818
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.8458 | 3.0447 | 3.0385 | 0.68541 | 0.15731 | 0.16049 | 0.47185 | 2.8373 | 2.8145 | 2.5489
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.43489 | 0.14609 | 0.14759 | 0 | 0.69103 | 0.68688 | 0.1668 | 1.52 | 1.507 | 0.38348
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.1061 | 9.0589 | 0 | 10.4697 | 10.4068 | 0 | 19.2848 | 19.0993 | 10.3753
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.40669 | 0.40458 | 0 | 0.19313 | 0.19197 | 0 | 0.081802 | 0.081015 | 0.33482
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0015114 | 0.0015036 | 0 | 0.10521 | 0.10457 | 0 | 0.00072786 | 0.00072085 | 0.018075
Genel Toplam |  | 54.5955 | 47.823 | 47.8582 | 68.9842 | 67.5962 | 67.6046 | 73.4034 | 110.2975 | 109.9425 | 57.8423
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 55.3464 | 60.7289 | 60.701 | 20.2673 | 19.0997 | 19.1067 | 27.6158 | 43.2833 | 43.1325 | 52.0567
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 48.9794 | 43.196 | 43.226 | 25.8877 | 35.5656 | 35.5075 | 61.3899 | 88.1452 | 87.8877 | 46.8653
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.0494 | 2.0388 | 0 | 1.2597 | 1.2521 | 0 | 0.29572 | 0.29287 | 1.7206
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 104.3258 | 105.9742 | 105.9657 | 46.155 | 55.925 | 55.8664 | 89.0057 | 131.7242 | 131.3131 | 100.6426
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.5134 | 0.98831 | 0.99103 | 1.6967 | 1.5299 | 1.5309 | 2.3017 | 2.6573 | 2.6538 | 1.2602
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.034149 | 0.034903 | 0.034899 | 0.0066259 | 0.0016445 | 0.0016744 | 0.0098684 | 0.032126 | 0.031912 | 0.029203
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0017009 | 0.00070468 | 0.00070985 | 0 | 0.00076375 | 0.00075916 | 0.00046992 | 0.0042822 | 0.0042455 | 0.0011047
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054957 | 0.054672 | 0 | 0.063348 | 0.062968 | 0 | 0.081869 | 0.081081 | 0.058902
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0034299 | 0.0034121 | 0 | 0.001703 | 0.0016928 | 0 | 0.00041544 | 0.00041144 | 0.002806
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 4.8434e-05 | 4.8183e-05 | 0 | 0.00027101 | 0.00026938 | 0 | 9.1305e-06 | 9.0427e-06 | 7.9647e-05
Genel Toplam |  | 1.5493 | 1.0823 | 1.0848 | 1.7034 | 1.5977 | 1.5983 | 2.312 | 2.776 | 2.7715 | 1.3523
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.17663 | 0.18123 | 0.18121 | 0.086137 | 0.076301 | 0.07636 | 0.088816 | 0.12486 | 0.12451 | 0.15806
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16276 | 0.1368 | 0.13693 | 0.14526 | 0.17785 | 0.17765 | 0.26504 | 0.32727 | 0.32667 | 0.16427
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0081717 | 0.0081293 | 0 | 0.0055526 | 0.0055192 | 0 | 0.0030176 | 0.0029886 | 0.007145
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.3394 | 0.3262 | 0.32627 | 0.2314 | 0.2597 | 0.25953 | 0.35385 | 0.45514 | 0.45417 | 0.32948
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.67251 | 0.36828 | 0.36986 | 0.69623 | 0.69025 | 0.69029 | 1.0446 | 1.1789 | 1.1776 | 0.51002
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.67251 | 0.36828 | 0.36986 | 0.69623 | 0.69025 | 0.69029 | 1.0446 | 1.1789 | 1.1776 | 0.51002
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7643 | 1465917 | 1473560 | 1962 | 324714 | 326676 | 2128 | 219045 | 221173 | 2021409
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.