## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | EYLÜL
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.60686 | 2.0262 | 2.0189 | 0.36106 | 0.27662 | 0.27713 | 0.27162 | 0.40887 | 0.40755 | 1.5611
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 38.1647 | 29.582 | 29.6266 | 32.0444 | 26.0898 | 26.1255 | 46.0443 | 57.5708 | 57.4599 | 32.1062
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.1442 | 0.89343 | 0.89473 | 0.75333 | 0.49795 | 0.49949 | 0.26346 | 0.23226 | 0.23256 | 0.7584
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.6667 | 0.23509 | 0.23733 | 3.6381 | 2.8888 | 2.8933 | 2.5341 | 4.3108 | 4.2938 | 1.1104
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.2725 | 6.24 | 0 | 7.2912 | 7.2474 | 0 | 12.2851 | 12.1669 | 7.0513
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.34773 | 0.34593 | 0 | 0.19029 | 0.18915 | 0 | 0.15452 | 0.15303 | 0.29949
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00031164 | 0.00031002 | 0 | 0.00042145 | 0.00041892 | 0 | 0.015031 | 0.014886 | 0.0019225
Genel Toplam |  | 40.5824 | 39.3574 | 39.3637 | 36.7969 | 37.2351 | 37.2324 | 49.1135 | 74.9774 | 74.7286 | 42.8888
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 30.1265 | 38.5236 | 38.48 | 21.7884 | 17.9009 | 17.9242 | 20.7583 | 23.2426 | 23.2187 | 33.4882
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.8531 | 11.8809 | 11.943 | 18.5046 | 25.095 | 25.0554 | 21.11 | 26.9837 | 26.9272 | 15.7016
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.0152 | 2.0048 | 0 | 1.6167 | 1.607 | 0 | 2.0495 | 2.0298 | 1.9432
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 53.9796 | 52.4198 | 52.4279 | 40.2931 | 44.6125 | 44.5866 | 41.8683 | 52.2759 | 52.1757 | 51.1331
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.052335 | 0.09158 | 0.091376 | 0.022426 | 0.017181 | 0.017213 | 0.026316 | 0.030779 | 0.030736 | 0.072756
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.94976 | 0.76771 | 0.76865 | 1.0143 | 0.84175 | 0.84279 | 1.5728 | 2.0787 | 2.0738 | 0.92344
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.022635 | 0.011237 | 0.011296 | 0.029562 | 0.01954 | 0.0196 | 0.010338 | 0.0088247 | 0.0088392 | 0.012369
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0062803 | 0.0025022 | 0.0025218 | 0.03262 | 0.027338 | 0.02737 | 0.024436 | 0.039207 | 0.039064 | 0.010536
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046557 | 0.046315 | 0 | 0.051904 | 0.051592 | 0 | 0.075007 | 0.074286 | 0.050228
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0024572 | 0.0024444 | 0 | 0.00093929 | 0.00093365 | 0 | 0.00077153 | 0.00076411 | 0.0020164
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 1.0915e-05 | 1.0858e-05 | 0 | 3.0796e-06 | 3.0611e-06 | 0 | 0.00019631 | 0.00019442 | 2.9682e-05
Genel Toplam |  | 1.031 | 0.92205 | 0.92262 | 1.0989 | 0.95866 | 0.9595 | 1.6339 | 2.2335 | 2.2277 | 1.0714
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.10284 | 0.12304 | 0.12293 | 0.072885 | 0.059338 | 0.05942 | 0.070019 | 0.078062 | 0.077984 | 0.10775
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.094073 | 0.04389 | 0.04415 | 0.08053 | 0.10707 | 0.10691 | 0.11043 | 0.13362 | 0.13339 | 0.064057
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0081458 | 0.0081035 | 0 | 0.0070031 | 0.006961 | 0 | 0.006154 | 0.0060948 | 0.0076991
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19691 | 0.17507 | 0.17519 | 0.15341 | 0.17341 | 0.17329 | 0.18045 | 0.21783 | 0.21747 | 0.17951
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.04841 | 0.10315 | 0.10286 | 0 | 0 | 0 | 0.0032895 | 0.014111 | 0.014007 | 0.076516
DAĞITIM–OG |  | 0.50033 | 0.28047 | 0.28161 | 0.60958 | 0.54711 | 0.54749 | 0.96382 | 1.2601 | 1.2572 | 0.43133
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.54874 | 0.38362 | 0.38447 | 0.60958 | 0.54711 | 0.54749 | 0.96711 | 1.2742 | 1.2712 | 0.50784
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7643 | 1465917 | 1473560 | 1962 | 324714 | 326676 | 2128 | 219045 | 221173 | 2021409
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.