## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | HAZİRAN
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.054538 | 0.080974 | 0.080837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058928
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 103.5366 | 70.3514 | 70.5235 | 73.2853 | 65.8649 | 65.9095 | 69.9951 | 86.2409 | 86.0846 | 71.4805
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.1875 | 1.1482 | 1.1432 | 0.1682 | 0.21759 | 0.21729 | 0.28402 | 0.7729 | 0.76819 | 0.95252
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.0498 | 0.47266 | 0.47565 | 2.5882 | 6.5042 | 6.4807 | 1.8173 | 3.8589 | 3.8392 | 1.8141
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.2363 | 10.1832 | 0 | 10.0608 | 10.0004 | 0 | 10.5852 | 10.4833 | 10.1865
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.29435 | 0.29282 | 0 | 0.37539 | 0.37313 | 0 | 0.045698 | 0.045258 | 0.27872
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0019236 | 0.0019136 | 0 | 0.0068132 | 0.0067723 | 0 | 0.009908 | 0.0098127 | 0.0035631
Genel Toplam |  | 104.8285 | 82.5858 | 82.7012 | 76.0417 | 83.0298 | 82.9878 | 72.0965 | 101.5134 | 101.2304 | 84.7749
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.935 | 1.9072 | 1.9125 | 12.1393 | 6.808 | 6.84 | 5.2445 | 2.4678 | 2.4946 | 2.7725
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.2156 | 10.7352 | 10.7792 | 41.1575 | 26.378 | 26.4668 | 19.8957 | 25.6524 | 25.5971 | 14.9357
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.0369 | 3.0211 | 0 | 0.71122 | 0.70695 | 0 | 3.3887 | 3.3561 | 2.6838
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 22.1506 | 15.6793 | 15.7129 | 53.2968 | 33.8972 | 34.0137 | 25.1403 | 31.509 | 31.4477 | 20.3921
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.010729 | 0.015929 | 0.015902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011592
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.5183 | 0.99205 | 0.99478 | 1.9648 | 1.8193 | 1.8201 | 2.2622 | 2.6257 | 2.6222 | 1.3062
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0031401 | 0.019453 | 0.019368 | 0.0010194 | 0.0014536 | 0.001451 | 0.0023496 | 0.006364 | 0.0063254 | 0.015045
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.01099 | 0.0074308 | 0.0074493 | 0.020897 | 0.052064 | 0.051877 | 0.024436 | 0.053875 | 0.053592 | 0.019678
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.078391 | 0.077985 | 0 | 0.083252 | 0.082752 | 0 | 0.061216 | 0.060627 | 0.076856
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0023241 | 0.0023121 | 0 | 0.0016722 | 0.0016622 | 0 | 0.0002237 | 0.00022155 | 0.0019783
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 9.8232e-05 | 9.7723e-05 | 0 | 6.4672e-05 | 6.4284e-05 | 0 | 0.00030131 | 0.00029841 | 0.00011428
Genel Toplam |  | 1.5431 | 1.1157 | 1.1179 | 1.9867 | 1.9578 | 1.9579 | 2.289 | 2.7477 | 2.7432 | 1.4315
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.014916 | 0.01502 | 0.015019 | 0.03262 | 0.018281 | 0.018367 | 0.014098 | 0.0066333 | 0.0067052 | 0.014651
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1069 | 0.061268 | 0.061505 | 0.15138 | 0.10948 | 0.10973 | 0.099154 | 0.11498 | 0.11482 | 0.075133
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013332 | 0.013263 | 0 | 0.0034122 | 0.0033917 | 0 | 0.0097879 | 0.0096938 | 0.011277
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12181 | 0.08962 | 0.089787 | 0.184 | 0.13117 | 0.13149 | 0.11325 | 0.1314 | 0.13122 | 0.10106
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.60016 | 0.42112 | 0.42205 | 0.69266 | 0.4282 | 0.42979 | 0.98402 | 1.1935 | 1.1915 | 0.50749
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.60016 | 0.42112 | 0.42205 | 0.69266 | 0.4282 | 0.42979 | 0.98402 | 1.1935 | 1.1915 | 0.50749
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7643 | 1465917 | 1473560 | 1962 | 324714 | 326676 | 2128 | 219045 | 221173 | 2021409
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.