## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | KASIM
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.1036 | 0.014465 | 0.014927 | 1.6592 | 1.5875 | 1.588 | 2.274 | 1.6372 | 1.6433 | 0.44731
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 56.9493 | 27.8319 | 27.983 | 49.1387 | 27.844 | 27.9719 | 58.0005 | 51.9651 | 52.0232 | 30.6115
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.7165 | 1.8516 | 1.8509 | 1.3512 | 2.7508 | 2.7424 | 4.9237 | 5.8703 | 5.8612 | 2.4338
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015664 | 0.018413 | 0.018387 | 0.0020118
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.2663 | 7.2286 | 0 | 10.106 | 10.0453 | 0 | 16.4713 | 16.3128 | 8.6778
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.28432 | 0.28285 | 0 | 0.20053 | 0.19932 | 0 | 0.78436 | 0.77681 | 0.3234
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0073203 | 0.0072824 | 0 | 0.00010589 | 0.00010525 | 0 | 0.00029507 | 0.00029223 | 0.0053577
Genel Toplam |  | 58.7695 | 37.2559 | 37.3675 | 52.1492 | 42.489 | 42.547 | 65.2138 | 76.747 | 76.636 | 42.5011
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 20.0152 | 9.6388 | 9.6927 | 70.6056 | 47.8348 | 47.9716 | 4.3937 | 4.2563 | 4.2576 | 15.2842
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.6313 | 29.0315 | 29.0398 | 34.8646 | 17.2002 | 17.3063 | 58.7253 | 69.961 | 69.8529 | 31.6092
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.8282 | 2.8136 | 0 | 1.9562 | 1.9444 | 0 | 2.1179 | 2.0975 | 2.5948
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 50.6466 | 41.4986 | 41.546 | 105.4702 | 66.9912 | 67.2223 | 63.119 | 76.3353 | 76.2081 | 49.4881
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0011775 | 0.0001644 | 0.00016966 | 0.018858 | 0.018044 | 0.018048 | 0.025846 | 0.018608 | 0.018678 | 0.0050841
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.4717 | 0.81573 | 0.81913 | 1.4913 | 0.98362 | 0.98667 | 1.6297 | 1.7383 | 1.7373 | 0.94667
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.032055 | 0.022266 | 0.022317 | 0.0091743 | 0.018736 | 0.018679 | 0.031015 | 0.039818 | 0.039734 | 0.023635
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023496 | 0.002762 | 0.002758 | 0.00030177
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.059376 | 0.059068 | 0 | 0.069249 | 0.068833 | 0 | 0.093698 | 0.092796 | 0.064336
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0021932 | 0.0021818 | 0 | 0.0014875 | 0.0014785 | 0 | 0.0035655 | 0.0035312 | 0.0022158
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00010574 | 0.00010519 | 0 | 3.0796e-06 | 3.0611e-06 | 0 | 4.5653e-06 | 4.5213e-06 | 7.7669e-05
Genel Toplam |  | 1.5049 | 0.89984 | 0.90298 | 1.5194 | 1.0911 | 1.0937 | 1.6889 | 1.8968 | 1.8948 | 1.0423
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.069344 | 0.043691 | 0.043824 | 0.18603 | 0.12083 | 0.12122 | 0.032895 | 0.011473 | 0.011679 | 0.052815
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15583 | 0.11741 | 0.11761 | 0.21101 | 0.094382 | 0.095082 | 0.22979 | 0.2573 | 0.25704 | 0.12923
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.010782 | 0.010726 | 0 | 0.0098733 | 0.009814 | 0 | 0.0068114 | 0.0067459 | 0.010143
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22517 | 0.17189 | 0.17216 | 0.39704 | 0.22509 | 0.22612 | 0.26269 | 0.27559 | 0.27546 | 0.19219
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.048541 | 0.025589 | 0.025708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01874
DAĞITIM–OG |  | 0.44511 | 0.24166 | 0.24272 | 0.85933 | 0.57364 | 0.57535 | 0.92152 | 0.89836 | 0.89859 | 0.36824
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.49365 | 0.26725 | 0.26843 | 0.85933 | 0.57364 | 0.57535 | 0.92152 | 0.89836 | 0.89859 | 0.38698
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7643 | 1465917 | 1473560 | 1962 | 324714 | 326676 | 2128 | 219045 | 221173 | 2021409
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.