## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | TEMMUZ
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.2481 | 0.22732 | 0.22743 | 0 | 0 | 0 | 0.024812 | 0.12418 | 0.12322 | 0.17927
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 43.8647 | 37.9809 | 38.0115 | 57.5589 | 59.932 | 59.9177 | 51.6965 | 68.7717 | 68.6074 | 44.8994
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.4587 | 0.79228 | 0.80093 | 5.2397 | 2.707 | 2.7222 | 1.8366 | 0.3538 | 0.36807 | 1.0641
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 45.4329 | 13.2555 | 13.4224 | 8.2764 | 6.6301 | 6.64 | 23.316 | 15.9466 | 16.0175 | 12.6103
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 15.7851 | 15.7033 | 0 | 20.8177 | 20.6927 | 0 | 18.3453 | 18.1688 | 16.7794
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.20993 | 0.20884 | 0 | 0.071086 | 0.070659 | 0 | 0.55912 | 0.55374 | 0.22424
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.028437 | 0.02829 | 0 | 0.004371 | 0.0043448 | 0 | 0.0060973 | 0.0060386 | 0.021986
Genel Toplam |  | 92.0044 | 68.2796 | 68.4026 | 71.075 | 90.1622 | 90.0476 | 76.8738 | 104.1068 | 103.8448 | 75.7785
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.054952 | 0.018869 | 0.019056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013891
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.4637 | 15.66 | 15.7472 | 14.9851 | 10.7445 | 10.77 | 22.0628 | 24.7024 | 24.6771 | 15.9199
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.3501 | 1.3431 | 0 | 1.5458 | 1.5365 | 0 | 2.4466 | 2.4231 | 1.4925
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 32.5186 | 17.0289 | 17.1093 | 14.9851 | 12.2903 | 12.3064 | 22.0628 | 27.149 | 27.1001 | 17.4263
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02813 | 0.025448 | 0.025462 | 0 | 0 | 0 | 0.0028195 | 0.014111 | 0.014003 | 0.020093
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2957 | 1.0277 | 1.0291 | 1.5413 | 1.5998 | 1.5995 | 1.7481 | 2.1969 | 2.1926 | 1.2486
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.018579 | 0.0070256 | 0.0070856 | 0.011723 | 0.0090603 | 0.0090763 | 0.016917 | 0.0040266 | 0.0041506 | 0.0070861
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.065943 | 0.023152 | 0.023374 | 0.027523 | 0.021628 | 0.021664 | 0.031955 | 0.023182 | 0.023267 | 0.023086
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.15343 | 0.15263 | 0 | 0.19371 | 0.19254 | 0 | 0.13431 | 0.13301 | 0.15694
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001614 | 0.0016056 | 0 | 0.00053278 | 0.00052958 | 0 | 0.0027939 | 0.0027671 | 0.0015588
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00023262 | 0.00023141 | 0 | 3.0796e-05 | 3.0611e-05 | 0 | 0.00025109 | 0.00024867 | 0.00020085
Genel Toplam |  | 1.4083 | 1.2386 | 1.2395 | 1.5805 | 1.8248 | 1.8233 | 1.7998 | 2.3756 | 2.37 | 1.4576
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00091587 | 0.00031448 | 0.0003176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023152
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18788 | 0.10121 | 0.10166 | 0.12538 | 0.086402 | 0.086636 | 0.12876 | 0.13493 | 0.13487 | 0.10286
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0066334 | 0.006599 | 0 | 0.005568 | 0.0055345 | 0 | 0.0086558 | 0.0085725 | 0.0066429
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1888 | 0.10815 | 0.10857 | 0.12538 | 0.09197 | 0.092171 | 0.12876 | 0.14359 | 0.14344 | 0.10974
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.84417 | 0.43538 | 0.4375 | 0.89348 | 0.91703 | 0.91689 | 1.6283 | 1.894 | 1.8915 | 0.67406
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.84417 | 0.43538 | 0.4375 | 0.89348 | 0.91703 | 0.91689 | 1.6283 | 1.894 | 1.8915 | 0.67406
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7643 | 1465917 | 1473560 | 1962 | 324714 | 326676 | 2128 | 219045 | 221173 | 2021409
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.