## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ARALIK
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 64.2019 | 34.8392 | 34.956 | 63.6824 | 54.1206 | 54.1605 | 55.0208 | 61.0592 | 60.9874 | 38.9687
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.68968 | 0.69925 | 0.69921 | 1.284 | 0.40997 | 0.41361 | 0.63769 | 2.8452 | 2.8189 | 0.78737
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.0382 | 0.59311 | 0.59886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48629
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 17.3109 | 17.2421 | 0 | 16.9498 | 16.8791 | 0 | 10.2967 | 10.1743 | 16.7784
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.98316 | 0.97925 | 0 | 0.068899 | 0.068612 | 0 | 0 | 0 | 0.80402
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00014356 | 0.00014299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25857 | 0.2555 | 0.015183
Genel Toplam |  | 66.9298 | 54.4258 | 54.4755 | 64.9664 | 71.5493 | 71.5218 | 55.6585 | 74.4595 | 74.2362 | 57.84
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.0049 | 1.7993 | 1.7962 | 0.32242 | 0 | 0.0013445 | 0 | 0 | 0 | 1.4587
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 42.1139 | 20.0129 | 20.1008 | 47.9446 | 27.5032 | 27.5884 | 95.0594 | 77.3581 | 77.5684 | 24.4558
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.3454 | 2.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.897
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 43.1188 | 24.1576 | 24.2331 | 48.267 | 27.5032 | 27.5898 | 95.0594 | 77.3581 | 77.5684 | 27.8114
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.6644 | 0.87459 | 0.87773 | 1.5164 | 1.2473 | 1.2484 | 1.6867 | 1.5309 | 1.5328 | 0.96418
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0067114 | 0.0072147 | 0.0072127 | 0.020151 | 0.0064342 | 0.0064914 | 0.0058027 | 0.021395 | 0.02121 | 0.007945
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.011326 | 0.0032957 | 0.0033276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027021
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.12721 | 0.1267 | 0 | 0.09511 | 0.094713 | 0 | 0.070045 | 0.069213 | 0.11919
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0041569 | 0.0041404 | 0 | 0.00032698 | 0.00032562 | 0 | 0 | 0 | 0.003404
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 1.6755e-06 | 1.6688e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046743 | 0.0046188 | 0.00027373
Genel Toplam |  | 1.6825 | 1.0165 | 1.0191 | 1.5365 | 1.3491 | 1.3499 | 1.6925 | 1.6271 | 1.6278 | 1.0977
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.037752 | 0.067594 | 0.067476 | 0.010076 | 0 | 4.2015e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.054797
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2693 | 0.14326 | 0.14376 | 0.3199 | 0.19443 | 0.19495 | 0.41586 | 0.35997 | 0.36063 | 0.16315
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0082216 | 0.0081889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066495
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30705 | 0.21907 | 0.21942 | 0.32997 | 0.19443 | 0.19499 | 0.41586 | 0.35997 | 0.36063 | 0.2246
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.32844 | 0.10743 | 0.10831 | 0.78841 | 0.58565 | 0.58649 | 1.0097 | 0.76033 | 0.76329 | 0.20862
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.32844 | 0.10743 | 0.10831 | 0.78841 | 0.58565 | 0.58649 | 1.0097 | 0.76033 | 0.76329 | 0.20862
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2384 | 596840 | 599224 | 397 | 94806 | 95203 | 517 | 43001 | 43518 | 737945
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.