## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | AĞUSTOS
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 36.1753 | 23.4716 | 23.5222 | 21.8249 | 22.1492 | 22.1479 | 21.7801 | 20.2448 | 20.2631 | 23.1527
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 50.8636 | 35.7882 | 35.8482 | 55.5479 | 41.5911 | 41.6493 | 48.2499 | 62.8115 | 62.6385 | 38.1765
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.41902 | 0.92586 | 0.92375 | 0 | 0 | 0 | 0.11917
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068876 | 0.0068589 | 19.7744 | 10.1696 | 10.2837 | 0.60733
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 24.837 | 24.7382 | 0 | 21.357 | 21.2679 | 0 | 14.2933 | 14.1235 | 23.6645
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.62598 | 0.62349 | 0 | 0.32209 | 0.32075 | 0 | 0.32385 | 0.32 | 0.56653
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.031939 | 0.031812 | 0 | 0.037753 | 0.037595 | 0 | 0.0042964 | 0.0042454 | 0.030932
Genel Toplam |  | 87.0389 | 84.7548 | 84.7639 | 77.7917 | 86.3899 | 86.354 | 89.8045 | 107.8474 | 107.633 | 86.3177
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.926 | 6.2334 | 6.256 | 7.5722 | 3.2618 | 3.2798 | 5.6311 | 14.92 | 14.8097 | 6.3765
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.2823 | 2.2733 | 0 | 0.10048 | 0.10006 | 0 | 0 | 0 | 1.8588
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 11.926 | 8.5157 | 8.5293 | 7.5722 | 3.3623 | 3.3798 | 5.6311 | 14.92 | 14.8097 | 8.2353
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.70596 | 0.48205 | 0.48294 | 0.45592 | 0.43748 | 0.43756 | 0.45841 | 0.50976 | 0.50915 | 0.47863
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.6258 | 1.1059 | 1.108 | 1.3552 | 0.76028 | 0.76276 | 1.3385 | 1.815 | 1.8094 | 1.1048
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.0075567 | 0.016697 | 0.016659 | 0 | 0 | 0 | 0.0021492
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1096e-05 | 2.1008e-05 | 0.079304 | 0.035627 | 0.036146 | 0.0021343
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.20784 | 0.20702 | 0 | 0.19122 | 0.19042 | 0 | 0.12139 | 0.11995 | 0.19974
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0043982 | 0.0043807 | 0 | 0.0027952 | 0.0027835 | 0 | 0.0022558 | 0.002229 | 0.0040477
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00049259 | 0.00049063 | 0 | 0.0002637 | 0.0002626 | 0 | 0.00011628 | 0.00011489 | 0.00043906
Genel Toplam |  | 2.3318 | 1.8007 | 1.8028 | 1.8186 | 1.4088 | 1.4105 | 1.8762 | 2.4842 | 2.477 | 1.792
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.042366 | 0.01902 | 0.019113 | 0.032746 | 0.019165 | 0.019222 | 0.023211 | 0.060836 | 0.060389 | 0.021561
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0082133 | 0.0081806 | 0 | 0.0019303 | 0.0019222 | 0 | 0 | 0 | 0.0068908
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.042366 | 0.027233 | 0.027294 | 0.032746 | 0.021096 | 0.021144 | 0.023211 | 0.060836 | 0.060389 | 0.028452
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.48364 | 0.2931 | 0.29386 | 0.60957 | 0.32713 | 0.32831 | 0.64217 | 0.75515 | 0.7538 | 0.32542
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.48364 | 0.2931 | 0.29386 | 0.60957 | 0.32713 | 0.32831 | 0.64217 | 0.75515 | 0.7538 | 0.32542
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2384 | 596840 | 599224 | 397 | 94806 | 95203 | 517 | 43001 | 43518 | 737945
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.