## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | EKİM
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 66.6669 | 41.1793 | 41.2807 | 65.6614 | 33.9581 | 34.0903 | 90.4896 | 93.1862 | 93.1541 | 43.4121
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.6361 | 2.2731 | 2.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8437
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.2236 | 13.171 | 0 | 13.0145 | 12.9602 | 0 | 20.6506 | 20.4053 | 13.5704
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.32641 | 0.32511 | 0 | 0.27725 | 0.2761 | 0 | 0.11745 | 0.11606 | 0.30646
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 68.303 | 57.0024 | 57.0473 | 65.6614 | 47.2499 | 47.3267 | 90.4896 | 113.9542 | 113.6754 | 59.1327
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 93.1999 | 85.433 | 85.4639 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 5.2524 | 5.2121 | 69.7055
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 31.3317 | 13.9704 | 14.0395 | 26.5098 | 12.8165 | 12.8736 | 38.1446 | 52.6933 | 52.5205 | 16.1584
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.62549 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50589
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 124.5316 | 100.0289 | 100.1264 | 26.5098 | 12.8165 | 12.8736 | 40.0036 | 57.9457 | 57.7326 | 86.3698
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.6044 | 0.90124 | 0.90404 | 1.9597 | 0.99023 | 0.99428 | 2.6325 | 2.7437 | 2.7424 | 1.0241
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.043205 | 0.032634 | 0.032676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026533
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.081608 | 0.081283 | 0 | 0.083391 | 0.083044 | 0 | 0.086347 | 0.085321 | 0.081749
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0026087 | 0.0025984 | 0 | 0.0030061 | 0.0029936 | 0 | 0.00074417 | 0.00073533 | 0.0025395
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.6477 | 1.0181 | 1.0206 | 1.9597 | 1.0766 | 1.0803 | 2.6325 | 2.8308 | 2.8284 | 1.1349
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.28817 | 0.26211 | 0.26222 | 0 | 0 | 0 | 0.0058027 | 0.016395 | 0.016269 | 0.21388
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09354 | 0.041696 | 0.041903 | 0.24937 | 0.1373 | 0.13777 | 0.2824 | 0.30971 | 0.30939 | 0.070045
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0018765 | 0.0018691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015177
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38171 | 0.30568 | 0.30599 | 0.24937 | 0.1373 | 0.13777 | 0.2882 | 0.32611 | 0.32566 | 0.28545
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.5646 | 0.22422 | 0.22557 | 1.6549 | 0.85577 | 0.8591 | 1.1257 | 1.0768 | 1.0774 | 0.35754
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.5646 | 0.22422 | 0.22557 | 1.6549 | 0.85577 | 0.8591 | 1.1257 | 1.0768 | 1.0774 | 0.35754
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2384 | 596840 | 599224 | 397 | 94806 | 95203 | 517 | 43001 | 43518 | 737945
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.