## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | EYLÜL
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.35117 | 0.73967 | 0.73812 | 1.7844 | 0.94743 | 0.95092 | 0.46712 | 0.71587 | 0.71292 | 0.76409
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 42.1099 | 28.8845 | 28.9371 | 32.493 | 15.8409 | 15.9104 | 26.1945 | 45.1587 | 44.9334 | 28.1998
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.22669 | 0.22578 | 3.723 | 1.7055 | 1.7139 | 1.0844 | 1.1349 | 1.1343 | 0.47134
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.42736 | 0 | 0.0017003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013806
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.272 | 6.2471 | 0 | 5.7277 | 5.7039 | 0 | 14.2888 | 14.119 | 6.6412
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.32201 | 0.32073 | 0 | 0.26173 | 0.26064 | 0 | 0 | 0 | 0.29406
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 42.8884 | 36.4449 | 36.4705 | 38.0004 | 24.4834 | 24.5397 | 27.746 | 61.2982 | 60.8996 | 36.3719
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 87.7035 | 65.9009 | 65.9877 | 107.6798 | 61.3112 | 61.5045 | 85.4424 | 118.3967 | 118.0052 | 68.4769
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.8378 | 3.5231 | 3.5482 | 24.1367 | 27.5795 | 27.5651 | 34.1609 | 36.7834 | 36.7522 | 8.6048
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.4556 | 2.4459 | 0 | 0.004852 | 0.0048318 | 0 | 6.5052 | 6.4279 | 2.3658
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 97.5413 | 71.8797 | 71.9818 | 131.8165 | 88.8955 | 89.0745 | 119.6033 | 161.6853 | 161.1854 | 79.4474
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.021812 | 0.045942 | 0.045846 | 0.11083 | 0.058846 | 0.059063 | 0.029014 | 0.044464 | 0.044281 | 0.047459
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2655 | 0.74842 | 0.75048 | 1.1486 | 0.84343 | 0.8447 | 1.3559 | 1.5904 | 1.5876 | 0.812
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.0025937 | 0.0025833 | 0.1461 | 0.066926 | 0.067256 | 0.042553 | 0.044534 | 0.04451 | 0.013399
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0020973 | 0 | 8.3441e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7756e-06
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.051828 | 0.051622 | 0 | 0.044428 | 0.044242 | 0 | 0.088254 | 0.087205 | 0.052768
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0022703 | 0.0022613 | 0 | 0.0013712 | 0.0013655 | 0 | 0 | 0 | 0.0020123
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.2894 | 0.85105 | 0.8528 | 1.4055 | 1.015 | 1.0166 | 1.4275 | 1.7677 | 1.7636 | 0.92765
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.29824 | 0.22264 | 0.22294 | 0.3602 | 0.20324 | 0.20389 | 0.2882 | 0.39764 | 0.39634 | 0.23071
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04656 | 0.017407 | 0.017523 | 0.12846 | 0.1219 | 0.12193 | 0.13733 | 0.12479 | 0.12494 | 0.037327
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0096089 | 0.0095707 | 0 | 0.0002426 | 0.00024159 | 0 | 0.013139 | 0.012983 | 0.0085684
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.3448 | 0.24965 | 0.25003 | 0.48866 | 0.32538 | 0.32606 | 0.42553 | 0.53557 | 0.53426 | 0.2766
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.23196 | 0.13032 | 0.13073 | 0.79345 | 0.34427 | 0.34614 | 0.38685 | 0.49555 | 0.49426 | 0.17996
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23196 | 0.13032 | 0.13073 | 0.79345 | 0.34427 | 0.34614 | 0.38685 | 0.49555 | 0.49426 | 0.17996
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2384 | 596840 | 599224 | 397 | 94806 | 95203 | 517 | 43001 | 43518 | 737945
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.