## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | HAZİRAN
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 65.859 | 30.561 | 30.7014 | 77.3963 | 40.9385 | 41.0905 | 64.5708 | 94.5813 | 94.2248 | 35.7878
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.044316 | 0.14937 | 0.14895 | 0 | 0.38672 | 0.38511 | 0 | 0 | 0 | 0.17064
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.0179 | 0.61233 | 0.61394 | 0.54635 | 0.5548 | 0.55476 | 0 | 0.093723 | 0.09261 | 0.57557
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.2809 | 10.24 | 0 | 10.2246 | 10.182 | 0 | 11.5739 | 11.4364 | 10.303
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.3497 | 0.34831 | 0 | 0.022551 | 0.022457 | 0 | 0 | 0 | 0.28573
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.003552 | 0.0035379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028728
Genel Toplam |  | 66.9212 | 41.9568 | 42.0561 | 77.9427 | 52.1272 | 52.2348 | 64.5708 | 106.2489 | 105.7538 | 47.1257
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.83221 | 1.5327 | 1.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2423
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.0831 | 16.277 | 16.3557 | 77.9681 | 13.6844 | 13.9525 | 15.7149 | 16.9805 | 16.9655 | 16.0817
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.9803 | 4.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6269 | 12.4769 | 4.7638
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 36.9153 | 22.79 | 22.8462 | 77.9681 | 13.6844 | 13.9525 | 15.7149 | 29.6074 | 29.4424 | 22.0878
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.5533 | 0.87102 | 0.87373 | 1.995 | 1.1717 | 1.1752 | 2.5551 | 3.1117 | 3.1051 | 1.0442
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0020973 | 0.0034582 | 0.0034528 | 0 | 0.0028057 | 0.002794 | 0 | 0 | 0 | 0.0031642
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0092282 | 0.0056431 | 0.0056573 | 0.0050378 | 0.0051157 | 0.0051154 | 0 | 0.00062789 | 0.00062043 | 0.0052904
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.082173 | 0.081846 | 0 | 0.074204 | 0.073895 | 0 | 0.059813 | 0.059102 | 0.079479
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0032404 | 0.0032275 | 0 | 0.00012657 | 0.00012605 | 0 | 0 | 0 | 0.0026371
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00022116 | 0.00022028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017888
Genel Toplam |  | 1.5646 | 0.96575 | 0.96814 | 2 | 1.254 | 1.2571 | 2.5551 | 3.1721 | 3.1648 | 1.135
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.013003 | 0.023948 | 0.023904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019411
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23616 | 0.1085 | 0.10901 | 0.31486 | 0.1122 | 0.11304 | 0.1528 | 0.16235 | 0.16223 | 0.11267
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018539 | 0.018466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031395 | 0.031022 | 0.016824
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24916 | 0.15099 | 0.15138 | 0.31486 | 0.1122 | 0.11304 | 0.1528 | 0.19374 | 0.19325 | 0.1489
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.8146 | 0.56078 | 0.56179 | 1.2594 | 0.55625 | 0.55918 | 1.3385 | 1.8004 | 1.795 | 0.63418
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.8146 | 0.56078 | 0.56179 | 1.2594 | 0.55625 | 0.55918 | 1.3385 | 1.8004 | 1.795 | 0.63418
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2384 | 596840 | 599224 | 397 | 94806 | 95203 | 517 | 43001 | 43518 | 737945
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.