## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | KASIM
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.33215 | 0.035527 | 0.036707 | 8.2 | 5.4374 | 5.4489 | 9.3599 | 8.3398 | 8.3519 | 1.2253
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 84.7932 | 33.3608 | 33.5655 | 52.6092 | 16.8449 | 16.9941 | 92.0594 | 68.9722 | 69.2464 | 33.5318
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.87419 | 0.84648 | 0.84659 | 1.7264 | 3.6587 | 3.6506 | 0.54649 | 2.0943 | 2.0759 | 1.2808
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.2573 | 8.2244 | 0 | 11.1151 | 11.0688 | 0 | 18.5048 | 18.2849 | 9.1847
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.21391 | 0.21306 | 0 | 0.10674 | 0.10629 | 0 | 0.33884 | 0.33481 | 0.20646
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00086327 | 0.00085983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006982
Genel Toplam |  | 85.9995 | 42.7149 | 42.8871 | 62.5356 | 37.1628 | 37.2687 | 101.9658 | 98.2499 | 98.2941 | 45.4297
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.8214 | 11.5722 | 11.621 | 80.0861 | 11.5889 | 11.8745 | 61.2856 | 47.1951 | 47.3625 | 13.7614
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.62084 | 0.61837 | 0 | 0.088428 | 0.088059 | 0 | 3.0963 | 3.0595 | 0.69391
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 23.8214 | 12.1931 | 12.2393 | 80.0861 | 11.6773 | 11.9626 | 61.2856 | 50.2914 | 50.422 | 14.4553
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0037752 | 0.00040379 | 0.00041721 | 0.093199 | 0.0618 | 0.061931 | 0.10638 | 0.094788 | 0.094926 | 0.013927
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.0294 | 0.97988 | 0.98405 | 1.7834 | 0.76649 | 0.77073 | 1.8317 | 1.8917 | 1.891 | 1.01
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.026007 | 0.010981 | 0.011041 | 0.020151 | 0.034428 | 0.034369 | 0.0058027 | 0.018837 | 0.018682 | 0.014501
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.065706 | 0.065445 | 0 | 0.076788 | 0.076468 | 0 | 0.11925 | 0.11784 | 0.069956
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0021513 | 0.0021428 | 0 | 0.00093876 | 0.00093484 | 0 | 0.0017674 | 0.0017464 | 0.0019636
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 4.8589e-05 | 4.8396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9298e-05
Genel Toplam |  | 2.0591 | 1.0592 | 1.0631 | 1.8967 | 0.94045 | 0.94443 | 1.9439 | 2.1264 | 2.1242 | 1.1104
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12374 | 0.052693 | 0.052975 | 0.54912 | 0.087716 | 0.08964 | 0.31141 | 0.21834 | 0.21945 | 0.067523
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0022267 | 0.0022179 | 0 | 0.0002426 | 0.00024159 | 0 | 0.0062789 | 0.0062043 | 0.002198
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12374 | 0.054919 | 0.055193 | 0.54912 | 0.087959 | 0.089882 | 0.31141 | 0.22462 | 0.22565 | 0.069721
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.4396 | 0.26188 | 0.26259 | 1 | 0.56068 | 0.56251 | 1.1315 | 1.088 | 1.0885 | 0.34999
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.4396 | 0.26188 | 0.26259 | 1 | 0.56068 | 0.56251 | 1.1315 | 1.088 | 1.0885 | 0.34999
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2384 | 596840 | 599224 | 397 | 94806 | 95203 | 517 | 43001 | 43518 | 737945
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.