## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | TEMMUZ
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 47.3942 | 37.0898 | 37.1308 | 69.5674 | 55.5025 | 55.5611 | 48.9231 | 61.812 | 61.6589 | 40.9549
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.26017 | 0.14064 | 0.14112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11459
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 16.36 | 16.2949 | 0 | 19.4915 | 19.4103 | 0 | 13.8913 | 13.7263 | 16.5453
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.15353 | 0.15292 | 0 | 0.049688 | 0.049481 | 0 | 0.00091432 | 0.00090346 | 0.13061
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 47.6544 | 53.7439 | 53.7197 | 69.5674 | 75.0437 | 75.0209 | 48.9231 | 75.7042 | 75.3861 | 57.7455
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 44.3345 | 12.0518 | 12.1803 | 24.8671 | 10.9691 | 11.027 | 24.8244 | 26.8419 | 26.8179 | 12.8947
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.8029 | 1.7957 | 0 | 0.87805 | 0.87439 | 0 | 5.666 | 5.5987 | 1.9011
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 44.3345 | 13.8547 | 13.976 | 24.8671 | 11.8471 | 11.9014 | 24.8244 | 32.5079 | 32.4166 | 14.7958
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.7269 | 1.1034 | 1.1059 | 1.9698 | 1.4865 | 1.4885 | 1.6248 | 2.011 | 2.0064 | 1.2084
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0025168 | 0.0013605 | 0.0013651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011085
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.17604 | 0.17534 | 0 | 0.21787 | 0.21696 | 0 | 0.11049 | 0.10917 | 0.17681
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0010556 | 0.0010514 | 0 | 0.0007489 | 0.00074577 | 0 | 2.3255e-05 | 2.2979e-05 | 0.00095129
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.7294 | 1.2819 | 1.2837 | 1.9698 | 1.7051 | 1.7062 | 1.6248 | 2.1215 | 2.1156 | 1.3872
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33851 | 0.10888 | 0.1098 | 0.26196 | 0.12608 | 0.12665 | 0.19342 | 0.18121 | 0.18135 | 0.11619
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0093023 | 0.0092653 | 0 | 0.0018459 | 0.0018382 | 0 | 0.017069 | 0.016867 | 0.0087554
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.33851 | 0.11818 | 0.11906 | 0.26196 | 0.12792 | 0.12848 | 0.19342 | 0.19827 | 0.19822 | 0.12494
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.82886 | 0.38691 | 0.38867 | 1.6146 | 0.98152 | 0.98416 | 1.8627 | 2.2111 | 2.207 | 0.57272
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.82886 | 0.38691 | 0.38867 | 1.6146 | 0.98152 | 0.98416 | 1.8627 | 2.2111 | 2.207 | 0.57272
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2384 | 596840 | 599224 | 397 | 94806 | 95203 | 517 | 43001 | 43518 | 737945
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.