## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ARALIK
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.41489 | 5.0364 | 5.0053 | 0 | 0.16754 | 0.1662 | 0 | 0 | 0 | 3.8405
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 41.1259 | 16.9608 | 17.1233 | 38.3838 | 43.4655 | 43.4249 | 100.7994 | 91.1497 | 91.2318 | 29.2896
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.96225 | 5.6634 | 5.6318 | 5.1111 | 1.6202 | 1.6481 | 0 | 0 | 0 | 4.4849
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.10745 | 0.10849 | 0.10849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082836
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.7524 | 6.707 | 0 | 7.4965 | 7.4365 | 0 | 12.737 | 12.6286 | 7.5255
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.3682 | 0.36573 | 0 | 0.039972 | 0.039652 | 0 | 0.18477 | 0.1832 | 0.30649
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0084791 | 0.0084221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064308
Genel Toplam |  | 42.6105 | 34.8983 | 34.9501 | 43.4949 | 52.7898 | 52.7154 | 100.7994 | 104.0715 | 104.0437 | 45.5362
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 38.3426 | 61.6348 | 61.4782 | 13.2124 | 28.7322 | 28.6081 | 35.8922 | 23.8669 | 23.9692 | 53.1293
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.1434 | 2.129 | 0 | 4.9849 | 4.945 | 0 | 0.47116 | 0.46715 | 2.2377
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 38.3426 | 63.7782 | 63.6072 | 13.2124 | 33.7172 | 33.5531 | 35.8922 | 24.3381 | 24.4364 | 55.3671
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.010322 | 0.1253 | 0.12453 | 0 | 0.0033677 | 0.0033408 | 0 | 0 | 0 | 0.095459
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2077 | 0.42478 | 0.43004 | 0.98746 | 0.92056 | 0.9211 | 2.0941 | 1.6333 | 1.6372 | 0.63524
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.012512 | 0.070071 | 0.069684 | 0.041219 | 0.013066 | 0.013291 | 0 | 0 | 0 | 0.054697
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0071942 | 0.0059365 | 0.0059449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045393
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.050467 | 0.050128 | 0 | 0.066112 | 0.065583 | 0 | 0.069381 | 0.068791 | 0.054181
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0030625 | 0.0030419 | 0 | 0.00030353 | 0.0003011 | 0 | 0.00084643 | 0.00083923 | 0.0024608
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 4.4476e-05 | 4.4177e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3732e-05
Genel Toplam |  | 1.2377 | 0.67966 | 0.68341 | 1.0287 | 1.0034 | 1.0036 | 2.0941 | 1.7035 | 1.7069 | 0.84661
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13607 | 0.19368 | 0.19329 | 0.091398 | 0.12615 | 0.12587 | 0.17754 | 0.126 | 0.12644 | 0.17742
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0097508 | 0.0096852 | 0 | 0.025916 | 0.025708 | 0 | 0.0056125 | 0.0055647 | 0.010968
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13607 | 0.20343 | 0.20298 | 0.091398 | 0.15207 | 0.15158 | 0.17754 | 0.13161 | 0.132 | 0.18839
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.54489 | 0.40341 | 0.40436 | 0.53405 | 0.34988 | 0.35136 | 0.95144 | 0.6197 | 0.62253 | 0.42556
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.54489 | 0.40341 | 0.40436 | 0.53405 | 0.34988 | 0.35136 | 0.95144 | 0.6197 | 0.62253 | 0.42556
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3197 | 472166 | 475363 | 558 | 69186 | 69744 | 659 | 76793 | 77452 | 622559
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.