## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | AĞUSTOS
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 31.9681 | 22.6279 | 22.6907 | 45.6748 | 47.4042 | 47.3904 | 35.8732 | 32.5092 | 32.5378 | 26.6828
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.1212 | 17.4658 | 17.4769 | 21.3116 | 14.3938 | 14.4491 | 27.9035 | 30.4562 | 30.4345 | 18.7497
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.1358 | 4.1943 | 4.1805 | 1.2229 | 0.77468 | 0.77826 | 1.8211 | 2.6162 | 2.6094 | 3.6039
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.8428 | 0.22488 | 0.23576 | 0.47064 | 0.0016268 | 0.0053792 | 0.98556 | 1.2113 | 1.2094 | 0.33108
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.4996 | 12.4155 | 0 | 4.2985 | 4.2641 | 0 | 5.0523 | 5.0093 | 10.5809
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 1.067 | 1.0598 | 0 | 0.25455 | 0.25251 | 0 | 0.033163 | 0.032881 | 0.84161
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00042665 | 0.00042378 | 0 | 0.0015384 | 0.0015261 | 0 | 0.16264 | 0.16125 | 0.020556
Genel Toplam |  | 55.068 | 58.0798 | 58.0596 | 68.68 | 67.1289 | 67.1413 | 66.5834 | 72.041 | 71.9946 | 60.8106
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.7957 | 12.8151 | 12.8486 | 20.0281 | 11.1692 | 11.24 | 30.1976 | 32.6272 | 32.6065 | 15.1265
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.2222 | 4.1938 | 0 | 6.3717 | 6.3207 | 0 | 3.735 | 3.7032 | 4.371
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 17.7957 | 17.0373 | 17.0424 | 20.0281 | 17.5408 | 17.5607 | 30.1976 | 36.3621 | 36.3097 | 19.4975
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.4351 | 0.31112 | 0.31196 | 0.56989 | 0.66946 | 0.66866 | 0.51593 | 0.61606 | 0.61521 | 0.38964
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.64185 | 0.49552 | 0.49651 | 0.84767 | 0.51672 | 0.51937 | 0.80273 | 0.56913 | 0.57112 | 0.50835
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.033469 | 0.025224 | 0.02528 | 0.086022 | 0.054491 | 0.054743 | 0.051593 | 0.023505 | 0.023744 | 0.028389
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.038161 | 0.0046954 | 0.0049205 | 0.012545 | 4.3361e-05 | 0.00014338 | 0.021244 | 0.015171 | 0.015222 | 0.0056669
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.11108 | 0.11034 | 0 | 0.060316 | 0.059833 | 0 | 0.062766 | 0.062232 | 0.098694
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.00715 | 0.0071019 | 0 | 0.0021681 | 0.0021507 | 0 | 0.00040368 | 0.00040025 | 0.0057135
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 6.3537e-06 | 6.311e-06 | 0 | 2.8908e-05 | 2.8676e-05 | 0 | 0.001159 | 0.0011491 | 0.00015099
Genel Toplam |  | 1.1486 | 0.95481 | 0.95611 | 1.5161 | 1.3032 | 1.3049 | 1.3915 | 1.2882 | 1.2891 | 1.0366
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.088208 | 0.056825 | 0.057036 | 0.21147 | 0.10806 | 0.10888 | 0.19575 | 0.18364 | 0.18374 | 0.078608
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019834 | 0.019701 | 0 | 0.03375 | 0.03348 | 0 | 0.015848 | 0.015713 | 0.020748
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.088208 | 0.076659 | 0.076737 | 0.21147 | 0.14181 | 0.14236 | 0.19575 | 0.19948 | 0.19945 | 0.099356
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.039099 | 0.036726 | 0.036742 | 0.0071685 | 0.05887 | 0.058457 | 0.027314 | 0.040199 | 0.040089 | 0.039591
DAĞITIM–OG |  | 1.0951 | 0.33206 | 0.33719 | 1.138 | 1.1369 | 1.1369 | 1.5615 | 1.2401 | 1.2429 | 0.53946
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.1342 | 0.36879 | 0.37394 | 1.1452 | 1.1958 | 1.1954 | 1.5888 | 1.2803 | 1.283 | 0.57906
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3197 | 472166 | 475363 | 558 | 69186 | 69744 | 659 | 76793 | 77452 | 622559
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.