## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | EKİM
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 31.9395 | 19.9639 | 20.0444 | 22.87 | 38.5181 | 38.3929 | 42.5717 | 46.8838 | 46.8472 | 25.4345
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.4235 | 3.4264 | 3.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.606
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.5724 | 3.5484 | 0 | 6.6401 | 6.587 | 0 | 7.4864 | 7.4227 | 4.3708
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.64297 | 0.63865 | 0 | 0.20922 | 0.20755 | 0 | 0.076751 | 0.076098 | 0.52037
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0023522 | 0.0023364 | 0 | 0.0023381 | 0.0023194 | 0 | 0.001631 | 0.0016171 | 0.002245
Genel Toplam |  | 33.363 | 27.608 | 27.6467 | 22.87 | 45.3698 | 45.1897 | 42.5717 | 54.4487 | 54.3476 | 32.9339
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 23.6722 | 13.029 | 13.1006 | 60.7168 | 64.9195 | 64.8859 | 29.3778 | 19.9078 | 19.9884 | 19.7589
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.1351 | 13.6792 | 13.8033 | 27.1183 | 77.6909 | 77.2863 | 67.6039 | 65.1905 | 65.211 | 27.3108
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.944 | 3.9175 | 0 | 2.6633 | 2.642 | 0 | 0.3127 | 0.31004 | 3.3258
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 55.8073 | 30.6523 | 30.8214 | 87.8351 | 145.2737 | 144.8142 | 96.9818 | 85.411 | 85.5094 | 50.3955
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3181 | 0.87044 | 0.87345 | 1.0824 | 1.9636 | 1.9566 | 1.9727 | 2.0376 | 2.0371 | 1.1396
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.030028 | 0.036743 | 0.036698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028021
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029113 | 0.028917 | 0 | 0.064392 | 0.063876 | 0 | 0.059511 | 0.059004 | 0.036576
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0061228 | 0.0060817 | 0 | 0.001879 | 0.001864 | 0 | 0.00028648 | 0.00028405 | 0.0048879
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 7.8362e-05 | 7.7835e-05 | 0 | 4.3361e-05 | 4.3014e-05 | 0 | 1.3022e-05 | 1.2911e-05 | 6.5857e-05
Genel Toplam |  | 1.3481 | 0.9425 | 0.94523 | 1.0824 | 2.0299 | 2.0223 | 1.9727 | 2.0974 | 2.0964 | 1.2091
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.1076 | 0.059223 | 0.059548 | 0.27599 | 0.29509 | 0.29494 | 0.13354 | 0.09049 | 0.090856 | 0.089813
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13513 | 0.055805 | 0.056338 | 0.11828 | 0.33544 | 0.33371 | 0.29287 | 0.28461 | 0.28468 | 0.11582
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017632 | 0.017513 | 0 | 0.01058 | 0.010496 | 0 | 0.0012241 | 0.0012137 | 0.014699
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24273 | 0.13266 | 0.1334 | 0.39427 | 0.64111 | 0.63914 | 0.4264 | 0.37632 | 0.37675 | 0.22033
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.97404 | 0.53629 | 0.53924 | 0.39427 | 0.44801 | 0.44758 | 1.0516 | 0.91572 | 0.91688 | 0.57595
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.97404 | 0.53629 | 0.53924 | 0.39427 | 0.44801 | 0.44758 | 1.0516 | 0.91572 | 0.91688 | 0.57595
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3197 | 472166 | 475363 | 558 | 69186 | 69744 | 659 | 76793 | 77452 | 622559
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.