## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | EYLÜL
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.3023 | 4.2873 | 4.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2532
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.8569 | 36.3765 | 36.3528 | 22.9522 | 16.4391 | 16.4912 | 38.3372 | 27.7358 | 27.826 | 33.067
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.93881 | 1.0111 | 1.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7717
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.7119 | 2.6936 | 0 | 3.664 | 3.6347 | 0 | 3.7618 | 3.7297 | 2.9279
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.2339 | 0.23232 | 0 | 0.08696 | 0.086264 | 0 | 0.088903 | 0.088146 | 0.19802
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00096753 | 0.00096102 | 0 | 0.001978 | 0.0019622 | 0 | 0.042874 | 0.042509 | 0.0062421
Genel Toplam |  | 34.0981 | 44.6217 | 44.5509 | 22.9522 | 20.192 | 20.2141 | 38.3372 | 31.6293 | 31.6864 | 40.2241
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 5.6387 | 34.9552 | 34.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5399
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.9636 | 15.6082 | 15.6241 | 9.8889 | 15.5261 | 15.481 | 11.3989 | 21.4484 | 21.3629 | 16.322
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.0094 | 1.9959 | 0 | 4.5409 | 4.5046 | 0 | 2.0018 | 1.9848 | 2.2755
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 23.6024 | 52.5728 | 52.378 | 9.8889 | 20.0669 | 19.9855 | 11.3989 | 23.4502 | 23.3476 | 45.1375
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0053175 | 0.088162 | 0.087605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066892
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.69409 | 0.87936 | 0.87811 | 0.94982 | 0.61648 | 0.61915 | 1.1457 | 0.87733 | 0.87962 | 0.84929
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0053175 | 0.0083233 | 0.0083031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00634
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025737 | 0.025564 | 0 | 0.038172 | 0.037867 | 0 | 0.043897 | 0.043524 | 0.029176
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0022217 | 0.0022067 | 0 | 0.0010551 | 0.0010467 | 0 | 0.00097665 | 0.00096834 | 0.0019227
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 3.3886e-05 | 3.3658e-05 | 0 | 1.4454e-05 | 1.4338e-05 | 0 | 0.00055995 | 0.00055518 | 9.6376e-05
Genel Toplam |  | 0.70472 | 1.0038 | 1.0018 | 0.94982 | 0.65573 | 0.65808 | 1.1457 | 0.92277 | 0.92466 | 0.95372
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.015014 | 0.089013 | 0.088516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067587
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11167 | 0.069124 | 0.06941 | 0.073477 | 0.11553 | 0.11519 | 0.1047 | 0.14507 | 0.14472 | 0.083909
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0095305 | 0.0094664 | 0 | 0.019455 | 0.019299 | 0 | 0.009467 | 0.0093865 | 0.010558
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12668 | 0.16767 | 0.16739 | 0.073477 | 0.13498 | 0.13449 | 0.1047 | 0.15453 | 0.15411 | 0.16205
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.024398 | 0.2303 | 0.22891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17479
DAĞITIM–OG |  | 0.94589 | 0.60073 | 0.60305 | 0.96953 | 1.5352 | 1.5307 | 1.9803 | 2.394 | 2.3905 | 0.92934
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.97028 | 0.83103 | 0.83196 | 0.96953 | 1.5352 | 1.5307 | 1.9803 | 2.394 | 2.3905 | 1.1041
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3197 | 472166 | 475363 | 558 | 69186 | 69744 | 659 | 76793 | 77452 | 622559
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.