## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | HAZİRAN
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 58.7637 | 34.3289 | 34.4933 | 60.7166 | 64.6012 | 64.5701 | 102.9976 | 96.3244 | 96.3812 | 45.5621
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.37014 | 3.3313 | 3.3114 | 0.5914 | 0.49128 | 0.49209 | 0 | 0.10743 | 0.10652 | 2.5969
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15424 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.017141
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.8346 | 10.7618 | 0 | 5.4563 | 5.4126 | 0 | 5.4465 | 5.4001 | 9.4955
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.34725 | 0.34492 | 0 | 0.15113 | 0.14992 | 0 | 0.0022048 | 0.0021861 | 0.28043
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0010456 | 0.0010386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028262 | 0.028021 | 0.0042791
Genel Toplam |  | 59.1339 | 48.8432 | 48.9124 | 61.308 | 70.8541 | 70.7777 | 102.9976 | 101.9088 | 101.918 | 57.9563
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.46544 | 0.16151 | 0.16356 | 42.6834 | 31.9523 | 32.0382 | 16.9354 | 7.0393 | 7.1235 | 4.6003
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 6.3836 | 5.065 | 5.0739 | 40.5852 | 20.6441 | 20.8037 | 36.409 | 50.2362 | 50.1185 | 12.44
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.7265 | 2.7082 | 0 | 1.6671 | 1.6538 | 0 | 2.471 | 2.4499 | 2.5579
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 6.8491 | 7.953 | 7.9456 | 83.2686 | 54.2636 | 54.4956 | 53.3443 | 59.7464 | 59.692 | 19.5982
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.6584 | 1.047 | 1.0511 | 2.2133 | 2.4487 | 2.4469 | 3.2398 | 3.2644 | 3.2642 | 1.4828
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0056303 | 0.054398 | 0.05407 | 0.0035842 | 0.0029775 | 0.0029823 | 0 | 0.0006511 | 0.00064556 | 0.0417
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031509 | 0.0031257 | 0 | 0 | 0 | 0.00035017
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.073298 | 0.072805 | 0 | 0.059651 | 0.059174 | 0 | 0.044431 | 0.044053 | 0.067701
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0023403 | 0.0023245 | 0 | 0.00095395 | 0.00094632 | 0 | 1.3022e-05 | 1.2911e-05 | 0.0018826
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 2.3297e-05 | 2.314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085945 | 0.00085214 | 0.00012368
Genel Toplam |  | 1.6641 | 1.177 | 1.1803 | 2.2168 | 2.5155 | 2.5131 | 3.2398 | 3.3103 | 3.3097 | 1.5945
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0012512 | 0.00043417 | 0.00043966 | 0.1147 | 0.085798 | 0.086029 | 0.045524 | 0.018921 | 0.019147 | 0.012355
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.035346 | 0.023947 | 0.024024 | 0.17204 | 0.10243 | 0.10299 | 0.14719 | 0.18805 | 0.1877 | 0.053234
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015999 | 0.015891 | 0 | 0.012026 | 0.011929 | 0 | 0.010001 | 0.0099158 | 0.014704
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.036597 | 0.04038 | 0.040354 | 0.28674 | 0.20026 | 0.20095 | 0.19272 | 0.21697 | 0.21677 | 0.080293
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.71755 | 0.4982 | 0.49967 | 0.78674 | 0.71098 | 0.71159 | 1.5463 | 1.5901 | 1.5897 | 0.65903
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.71755 | 0.4982 | 0.49967 | 0.78674 | 0.71098 | 0.71159 | 1.5463 | 1.5901 | 1.5897 | 0.65903
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3197 | 472166 | 475363 | 558 | 69186 | 69744 | 659 | 76793 | 77452 | 622559
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.