## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | KASIM
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 28.8014 | 12.3417 | 12.4524 | 45.3764 | 16.716 | 16.9453 | 44.6123 | 28.6169 | 28.753 | 14.9836
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.53134 | 2.2692 | 2.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7237
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.6137 | 4.5827 | 0 | 5.7984 | 5.752 | 0 | 6.6894 | 6.6325 | 4.9687
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.27223 | 0.2704 | 0 | 0.086006 | 0.085318 | 0 | 0.40788 | 0.40441 | 0.26634
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00015694 | 0.00015588 | 0 | 0.00049697 | 0.00049299 | 0 | 0.00084166 | 0.0008345 | 0.00027807
Genel Toplam |  | 29.3328 | 19.497 | 19.5631 | 45.3764 | 22.6008 | 22.7831 | 44.6123 | 35.7151 | 35.7908 | 21.9427
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 5.1408 | 1.1131 | 1.1402 | 48.2338 | 36.8651 | 36.956 | 13.0253 | 8.7301 | 8.7666 | 6.1013
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.5551 | 23.2765 | 23.238 | 14.6159 | 9.3104 | 9.3529 | 16.0161 | 18.7607 | 18.7374 | 21.1226
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.1904 | 5.1555 | 0 | 1.5911 | 1.5784 | 0 | 1.2308 | 1.2203 | 4.2652
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 22.6959 | 29.58 | 29.5337 | 62.8497 | 47.7666 | 47.8872 | 29.0414 | 28.7216 | 28.7244 | 31.4891
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.96184 | 0.41153 | 0.41523 | 1.2957 | 0.78402 | 0.78811 | 1.5083 | 1.155 | 1.158 | 0.54941
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0096966 | 0.02162 | 0.021539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016447
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052482 | 0.052129 | 0 | 0.063886 | 0.063375 | 0 | 0.058729 | 0.05823 | 0.054147
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0022005 | 0.0021857 | 0 | 0.00067933 | 0.00067389 | 0 | 0.0026304 | 0.0026081 | 0.0020689
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 2.1179e-06 | 2.1037e-06 | 0 | 1.4454e-05 | 1.4338e-05 | 0 | 1.3022e-05 | 1.2911e-05 | 4.8188e-06
Genel Toplam |  | 0.97154 | 0.48783 | 0.49108 | 1.2957 | 0.8486 | 0.85217 | 1.5083 | 1.2164 | 1.2189 | 0.62208
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.055052 | 0.061146 | 0.061105 | 0.1362 | 0.090553 | 0.090918 | 0.10319 | 0.024169 | 0.024841 | 0.059933
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15577 | 0.12279 | 0.12302 | 0.078853 | 0.05053 | 0.050757 | 0.1047 | 0.10927 | 0.10923 | 0.11321
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.020904 | 0.020763 | 0 | 0.01097 | 0.010883 | 0 | 0.0068235 | 0.0067655 | 0.017915
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21082 | 0.20484 | 0.20488 | 0.21505 | 0.15205 | 0.15256 | 0.20789 | 0.14026 | 0.14084 | 0.19105
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.11605 | 0.079445 | 0.079691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060849
DAĞITIM–OG |  | 0.53581 | 0.24254 | 0.24451 | 1.0394 | 0.80635 | 0.80821 | 1.0061 | 0.82204 | 0.82361 | 0.37971
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.65186 | 0.32199 | 0.3242 | 1.0394 | 0.80635 | 0.80821 | 1.0061 | 0.82204 | 0.82361 | 0.44056
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3197 | 472166 | 475363 | 558 | 69186 | 69744 | 659 | 76793 | 77452 | 622559
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.