## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | ARALIK
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 16.3722 | 7.2282 | 7.2754 | 19.5645 | 14.6233 | 14.6541 | 0.1599 | 0.032756 | 0.033964 | 7.9831
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 162.2456 | 77.7975 | 78.234 | 200.2293 | 137.7237 | 138.1129 | 187.7101 | 220.3163 | 220.0066 | 114.3817
DAĞITIM–OG | Dışsal | 10.9716 | 7.3273 | 7.3462 | 39.4559 | 41.9844 | 41.9686 | 4.7356 | 5.033 | 5.0301 | 15.4674
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.1853 | 0.57571 | 0.58403 | 1.4291 | 1.185 | 1.1865 | 2.4685 | 4.4006 | 4.3823 | 1.3073
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 22.2723 | 22.1572 | 0 | 31.137 | 30.9431 | 0 | 25.4527 | 25.2109 | 24.7702
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.13829 | 0.13758 | 0 | 0.15831 | 0.15733 | 0 | 0.10079 | 0.099833 | 0.13669
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0026525 | 0.0026388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 | 0.1247 | 0.0205
Genel Toplam |  | 191.7747 | 115.342 | 115.7371 | 260.6789 | 226.8117 | 227.0225 | 195.074 | 255.4621 | 254.8883 | 164.0669
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 25.1803 | 16.1192 | 16.166 | 1.519 | 2.4211 | 2.4154 | 10.4638 | 9.5025 | 9.5116 | 11.7922
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 45.9589 | 34.2181 | 34.2788 | 104.6237 | 77.1067 | 77.278 | 53.081 | 61.6168 | 61.5357 | 48.9336
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.1441 | 3.1278 | 0 | 4.5839 | 4.5554 | 0 | 1.6934 | 1.6773 | 3.2572
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 71.1392 | 53.4814 | 53.5726 | 106.1427 | 84.1117 | 84.2488 | 63.5448 | 72.8126 | 72.7246 | 63.9831
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.27255 | 0.12097 | 0.12176 | 0.55114 | 0.35565 | 0.35687 | 0.0021008 | 0.0010277 | 0.0010379 | 0.16099
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.8448 | 1.5163 | 1.5231 | 3.14 | 2.3559 | 2.3608 | 2.5798 | 2.9831 | 2.9793 | 1.9489
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.14743 | 0.082678 | 0.083013 | 0.1996 | 0.20933 | 0.20927 | 0.017857 | 0.032413 | 0.032274 | 0.10622
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.050921 | 0.025598 | 0.025729 | 0.14499 | 0.11685 | 0.11702 | 0.044118 | 0.083818 | 0.083441 | 0.056819
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.13451 | 0.13382 | 0 | 0.17119 | 0.17012 | 0 | 0.11146 | 0.11041 | 0.13915
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.00087425 | 0.00086973 | 0 | 0.0012319 | 0.0012243 | 0 | 0.00059445 | 0.0005888 | 0.0009139
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 1.0078e-05 | 1.0026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081611 | 0.00080836 | 0.00012861
Genel Toplam |  | 3.3157 | 1.8809 | 1.8883 | 4.0357 | 3.2101 | 3.2153 | 2.6439 | 3.2132 | 3.2078 | 2.4131
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.14306 | 0.12792 | 0.128 | 0.014896 | 0.021746 | 0.021703 | 0.093487 | 0.085692 | 0.085766 | 0.095584
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17895 | 0.13203 | 0.13228 | 0.40318 | 0.32189 | 0.3224 | 0.23529 | 0.23521 | 0.23521 | 0.19441
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011106 | 0.011048 | 0 | 0.019748 | 0.019625 | 0 | 0.005471 | 0.005419 | 0.012294
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.32202 | 0.27106 | 0.27132 | 0.41807 | 0.36339 | 0.36373 | 0.32878 | 0.32637 | 0.3264 | 0.30229
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.00096993 | 0.0023456 | 0.0023385 | 0.092354 | 0.099513 | 0.099469 | 0 | 0 | 0 | 0.025753
DAĞITIM–OG |  | 0.56402 | 0.32072 | 0.32198 | 0.86594 | 0.70055 | 0.70157 | 1.3729 | 1.5531 | 1.5514 | 0.60127
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.56499 | 0.32307 | 0.32432 | 0.95829 | 0.80006 | 0.80104 | 1.3729 | 1.5531 | 1.5514 | 0.62702
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2062 | 396911 | 398973 | 1007 | 160722 | 161729 | 952 | 99251 | 100203 | 660905
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.