## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | AĞUSTOS
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 5.5546 | 4.5397 | 4.545 | 20.1902 | 21.413 | 21.4054 | 11.2543 | 11.0663 | 11.0681 | 9.6599
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 52.5787 | 39.6132 | 39.6802 | 107.8869 | 105.3909 | 105.4064 | 94.8558 | 124.0338 | 123.7566 | 68.5112
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.12645 | 0.00082113 | 0.0014704 | 0.16253 | 1.7383 | 1.7285 | 0 | 0 | 0 | 0.42386
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 44.6515 | 16.7968 | 16.9408 | 19.0189 | 21.6444 | 21.628 | 67.5632 | 103.9757 | 103.6298 | 31.2311
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 24.3806 | 24.2545 | 0 | 27.4888 | 27.3176 | 0 | 29.8895 | 29.6056 | 25.8154
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.12175 | 0.12112 | 0 | 0.037814 | 0.037578 | 0 | 0.1652 | 0.16363 | 0.10712
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.39307 | 0.39104 | 0 | 0.22783 | 0.22641 | 0 | 0.14066 | 0.13932 | 0.31259
Genel Toplam |  | 102.9112 | 85.8459 | 85.9341 | 147.2585 | 177.9409 | 177.7499 | 173.6733 | 269.2712 | 268.3629 | 136.0611
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.0358 | 16.7207 | 16.6551 | 0.8649 | 3.0291 | 3.0156 | 0.83291 | 2.8685 | 2.8492 | 11.2242
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.1433 | 2.1322 | 0 | 0.3521 | 0.34991 | 0 | 0.5551 | 0.54983 | 1.4562
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 4.0358 | 18.864 | 18.7874 | 0.8649 | 3.3812 | 3.3655 | 0.83291 | 3.4236 | 3.399 | 12.6804
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.10863 | 0.06538 | 0.065603 | 0.286 | 0.24167 | 0.24194 | 0.15441 | 0.1496 | 0.14965 | 0.1215
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3933 | 1.013 | 1.0149 | 2.4926 | 2.5037 | 2.5036 | 2.2668 | 2.9238 | 2.9176 | 1.6677
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0019399 | 1.2597e-05 | 2.2558e-05 | 0.0019861 | 0.021242 | 0.021122 | 0 | 0 | 0 | 0.0051823
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.11494 | 0.056287 | 0.05659 | 0.026812 | 0.046571 | 0.046448 | 0.17332 | 0.29337 | 0.29223 | 0.089834
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.17197 | 0.17108 | 0 | 0.16115 | 0.16014 | 0 | 0.14303 | 0.14167 | 0.16395
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0007634 | 0.00075945 | 0 | 0.00030487 | 0.00030298 | 0 | 0.0011688 | 0.0011576 | 0.00070812
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0008541 | 0.00084968 | 0 | 0.0001431 | 0.00014221 | 0 | 0.00030226 | 0.00029939 | 0.00059313
Genel Toplam |  | 1.6188 | 1.3082 | 1.3098 | 2.8073 | 2.9748 | 2.9737 | 2.5945 | 3.5113 | 3.5026 | 2.0495
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.019399 | 0.043241 | 0.043118 | 0.0029791 | 0.015965 | 0.015885 | 0.0042017 | 0.008947 | 0.0089019 | 0.031266
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0071704 | 0.0071333 | 0 | 0.0020595 | 0.0020466 | 0 | 0.0039496 | 0.0039121 | 0.0054002
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.019399 | 0.050412 | 0.050252 | 0.0029791 | 0.018025 | 0.017931 | 0.0042017 | 0.012897 | 0.012814 | 0.036666
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.34578 | 0.3949 | 0.39465 | 0.5571 | 0.587 | 0.58681 | 0.8645 | 1.3819 | 1.377 | 0.59061
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.34578 | 0.3949 | 0.39465 | 0.5571 | 0.587 | 0.58681 | 0.8645 | 1.3819 | 1.377 | 0.59061
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2062 | 396911 | 398973 | 1007 | 160722 | 161729 | 952 | 99251 | 100203 | 660905
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.