## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | EKİM
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 67.3121 | 44.0308 | 44.1511 | 94.5117 | 76.4867 | 76.5989 | 84.0393 | 114.4161 | 114.1275 | 62.7008
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.743 | 3.7509 | 3.7457 | 1.3354 | 0.31783 | 0.32417 | 1.0547 | 6.2618 | 6.2123 | 3.2824
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.612 | 0.53957 | 0.54511 | 0 | 1.3961 | 1.3874 | 0.37285 | 3.3546 | 3.3262 | 1.1729
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.4974 | 9.4483 | 0 | 10.6171 | 10.551 | 0 | 27.8218 | 27.5575 | 12.4638
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.24634 | 0.24507 | 0 | 0.13659 | 0.13574 | 0 | 0.070263 | 0.069596 | 0.19171
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002784 | 0.0027696 | 0 | 0.21155 | 0.21023 | 0 | 0.00034441 | 0.00034114 | 0.053168
Genel Toplam |  | 71.6671 | 58.0678 | 58.138 | 95.8471 | 89.1659 | 89.2075 | 85.4669 | 151.9249 | 151.2935 | 79.8647
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 60.6904 | 80.3249 | 80.2234 | 5.8436 | 10.6422 | 10.6123 | 40.3838 | 77.8466 | 77.4906 | 62.7746
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 95.499 | 122.256 | 122.1177 | 24.9605 | 30.8511 | 30.8144 | 69.7121 | 121.2655 | 120.7757 | 99.5716
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.9366 | 1.9266 | 0 | 1.3985 | 1.3898 | 0 | 0.4107 | 0.4068 | 1.5648
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 156.1894 | 204.5175 | 204.2677 | 30.8041 | 42.8918 | 42.8165 | 110.0959 | 199.5227 | 198.6731 | 163.911
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.711 | 1.2594 | 1.2618 | 1.9335 | 1.6616 | 1.6633 | 2.3498 | 3.0992 | 3.0921 | 1.6375
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.030068 | 0.036126 | 0.036095 | 0.01291 | 0.0033225 | 0.0033822 | 0.022059 | 0.070901 | 0.070437 | 0.033297
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0063046 | 0.0026026 | 0.0026217 | 0 | 0.001543 | 0.0015334 | 0.0010504 | 0.0094508 | 0.009371 | 0.0033787
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045627 | 0.045392 | 0 | 0.051076 | 0.050758 | 0 | 0.097228 | 0.096305 | 0.054424
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0014613 | 0.0014537 | 0 | 0.00085863 | 0.00085328 | 0 | 0.00037279 | 0.00036925 | 0.0011424
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 8.5662e-05 | 8.5219e-05 | 0 | 0.00052886 | 0.00052557 | 0 | 1.0075e-05 | 9.9797e-06 | 0.00018157
Genel Toplam |  | 1.7473 | 1.3453 | 1.3474 | 1.9464 | 1.719 | 1.7204 | 2.3729 | 3.2772 | 3.2686 | 1.73
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.1547 | 0.20475 | 0.2045 | 0.014896 | 0.027128 | 0.027051 | 0.10294 | 0.19844 | 0.19753 | 0.16002
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28565 | 0.37615 | 0.37568 | 0.11917 | 0.13392 | 0.13383 | 0.23634 | 0.36789 | 0.36664 | 0.31513
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0063843 | 0.0063513 | 0 | 0.0066637 | 0.0066222 | 0 | 0.0057128 | 0.0056585 | 0.0063126
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.44035 | 0.58729 | 0.58653 | 0.13406 | 0.16771 | 0.1675 | 0.33929 | 0.57203 | 0.56982 | 0.48146
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.32978 | 0.38503 | 0.38475 | 0.4856 | 0.69689 | 0.69558 | 0.9958 | 1.4268 | 1.4227 | 0.61817
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.32978 | 0.38503 | 0.38475 | 0.4856 | 0.69689 | 0.69558 | 0.9958 | 1.4268 | 1.4227 | 0.61817
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2062 | 396911 | 398973 | 1007 | 160722 | 161729 | 952 | 99251 | 100203 | 660905
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.