## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | EYLÜL
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.3747 | 1.2711 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 0.35348 | 0.59221 | 0.58994 | 0.85711
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 41.8327 | 22.5482 | 22.6479 | 36.9056 | 36.2897 | 36.2935 | 62.1592 | 86.0325 | 85.8057 | 35.5628
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.7854 | 1.756 | 1.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020899 | 0.0207 | 1.0664
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.9771 | 0.86825 | 0.87398 | 7.0884 | 5.8364 | 5.8442 | 5.6644 | 9.514 | 9.4774 | 3.3946
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.5091 | 10.4548 | 0 | 9.7748 | 9.714 | 0 | 18.0117 | 17.8406 | 11.3933
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.52184 | 0.51914 | 0 | 0.19263 | 0.19143 | 0 | 0.27224 | 0.26965 | 0.40112
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 47.9699 | 37.4746 | 37.5288 | 43.994 | 52.0935 | 52.0431 | 68.1771 | 114.4436 | 114.004 | 52.6753
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.525 | 1.601 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96623
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 49.1882 | 20.0147 | 20.1655 | 21.0584 | 27.7486 | 27.707 | 20.7448 | 27.0208 | 26.9612 | 23.0413
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.3599 | 1.3529 | 0 | 1.3086 | 1.3005 | 0 | 0.15601 | 0.15453 | 1.1584
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 50.7132 | 22.9756 | 23.119 | 21.0584 | 29.0573 | 29.0074 | 20.7448 | 27.1769 | 27.1157 | 25.1659
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.16052 | 0.16427 | 0.16425 | 0 | 0 | 0 | 0.043067 | 0.048664 | 0.048611 | 0.10653
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.98109 | 0.66389 | 0.66553 | 0.99702 | 0.93773 | 0.9381 | 1.9863 | 3.2198 | 3.2081 | 1.1177
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.075655 | 0.027699 | 0.027947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018136 | 0.00017964 | 0.016898
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.020854 | 0.0092414 | 0.0093014 | 0.063555 | 0.055232 | 0.055284 | 0.054622 | 0.086528 | 0.086225 | 0.032216
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.063397 | 0.063069 | 0 | 0.062225 | 0.061838 | 0 | 0.093339 | 0.092452 | 0.067223
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0030183 | 0.0030027 | 0 | 0.00063464 | 0.00063068 | 0 | 0.00094709 | 0.0009381 | 0.0021092
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.2381 | 0.93152 | 0.93311 | 1.0606 | 1.0558 | 1.0559 | 2.084 | 3.4494 | 3.4365 | 1.3427
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.013094 | 0.013746 | 0.013743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082962
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12173 | 0.053695 | 0.054046 | 0.065541 | 0.094679 | 0.094498 | 0.09979 | 0.12858 | 0.12831 | 0.075204
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0042982 | 0.004276 | 0 | 0.0056308 | 0.0055958 | 0 | 0.00056423 | 0.00055887 | 0.0040354
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13482 | 0.071739 | 0.072065 | 0.065541 | 0.10031 | 0.10009 | 0.09979 | 0.12915 | 0.12887 | 0.087536
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.14161 | 0.10699 | 0.10717 | 0 | 0 | 0 | 0.0073529 | 0.031143 | 0.030917 | 0.069382
DAĞITIM–OG |  | 0.11979 | 0.12527 | 0.12524 | 0.33764 | 0.24143 | 0.24203 | 0.57353 | 0.71397 | 0.71263 | 0.24288
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.2614 | 0.23226 | 0.23241 | 0.33764 | 0.24143 | 0.24203 | 0.58088 | 0.74511 | 0.74355 | 0.31226
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2062 | 396911 | 398973 | 1007 | 160722 | 161729 | 952 | 99251 | 100203 | 660905
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.