## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | HAZİRAN
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.20215 | 0.29906 | 0.29856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18023
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 216.5155 | 173.037 | 173.2617 | 78.6291 | 81.1125 | 81.097 | 50.0957 | 74.8255 | 74.5905 | 135.7482
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.069859 | 0.052948 | 0.053036 | 0 | 0 | 0 | 0.63487 | 1.6226 | 1.6133 | 0.27661
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.7145 | 0.82491 | 0.83468 | 4.8274 | 12.7472 | 12.6978 | 4.0623 | 8.4759 | 8.4339 | 4.8899
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.4576 | 9.4088 | 0 | 11.9463 | 11.8719 | 0 | 14.1327 | 13.9984 | 10.7074
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.14818 | 0.14741 | 0 | 0.68006 | 0.67582 | 0 | 0.099148 | 0.098206 | 0.26926
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00051926 | 0.00051658 | 0 | 0.013765 | 0.013679 | 0 | 0 | 0 | 0.0036593
Genel Toplam |  | 219.502 | 183.8203 | 184.0047 | 83.4565 | 106.4998 | 106.3563 | 54.7928 | 99.1558 | 98.7344 | 152.0752
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 9.195 | 4.5471 | 4.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7595
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.6094 | 9.1473 | 9.2014 | 26.9624 | 36.3339 | 36.2756 | 10.7353 | 10.3885 | 10.3918 | 16.0072
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.48362 | 0.48112 | 0 | 0.71927 | 0.71479 | 0 | 0.096245 | 0.09533 | 0.47981
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 28.8044 | 14.1781 | 14.2537 | 26.9624 | 37.0532 | 36.9903 | 10.7353 | 10.4848 | 10.4872 | 19.2465
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.039767 | 0.058832 | 0.058733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035456
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2604 | 1.1087 | 1.1095 | 1.8153 | 1.9303 | 1.9295 | 1.4265 | 1.9209 | 1.9163 | 1.4325
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.00048497 | 0.0019324 | 0.0019249 | 0 | 0 | 0 | 0.0052521 | 0.013541 | 0.013463 | 0.0032032
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.030068 | 0.018959 | 0.019016 | 0.038729 | 0.10081 | 0.10043 | 0.054622 | 0.11863 | 0.11802 | 0.053949
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.078763 | 0.078356 | 0 | 0.098748 | 0.098133 | 0 | 0.07481 | 0.0741 | 0.08255
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.00092716 | 0.00092237 | 0 | 0.0028932 | 0.0028752 | 0 | 0.00048362 | 0.00047903 | 0.001333
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 2.5195e-06 | 2.5064e-06 | 0 | 0.00013066 | 0.00012985 | 0 | 0 | 0 | 3.3288e-05
Genel Toplam |  | 1.3307 | 1.2681 | 1.2684 | 1.854 | 2.1328 | 2.1311 | 1.4863 | 2.1284 | 2.1223 | 1.609
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.038312 | 0.018946 | 0.019046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011498
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06838 | 0.034643 | 0.034817 | 0.075472 | 0.11091 | 0.11069 | 0.036765 | 0.037914 | 0.037903 | 0.053852
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0023305 | 0.0023185 | 0 | 0.0017173 | 0.0017066 | 0 | 0.00026196 | 0.00025947 | 0.0018565
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10669 | 0.055919 | 0.056182 | 0.075472 | 0.11263 | 0.1124 | 0.036765 | 0.038176 | 0.038163 | 0.067206
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.17022 | 0.11944 | 0.1197 | 0.41708 | 0.23095 | 0.2321 | 0.40231 | 0.6236 | 0.6215 | 0.22329
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17022 | 0.11944 | 0.1197 | 0.41708 | 0.23095 | 0.2321 | 0.40231 | 0.6236 | 0.6215 | 0.22329
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2062 | 396911 | 398973 | 1007 | 160722 | 161729 | 952 | 99251 | 100203 | 660905
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.