## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | KASIM
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 68.3988 | 37.9452 | 38.1026 | 49.8553 | 39.1223 | 39.1891 | 48.7719 | 62.6617 | 62.5298 | 42.072
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.528 | 2.8662 | 2.8748 | 1.9521 | 3.3994 | 3.3904 | 10.7091 | 12.0483 | 12.0356 | 4.3899
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035014 | 0.040638 | 0.040584 | 0.0061532
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.9318 | 8.8856 | 0 | 11.3651 | 11.2943 | 0 | 23.1588 | 22.9388 | 11.6057
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.40459 | 0.4025 | 0 | 0.30515 | 0.30325 | 0 | 1.2687 | 1.2566 | 0.50771
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.025551 | 0.025419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015345
Genel Toplam |  | 72.9269 | 50.1734 | 50.2909 | 51.8073 | 54.1919 | 54.1771 | 59.5159 | 99.1782 | 98.8014 | 58.5968
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 66.2179 | 34.2752 | 34.4402 | 110.8379 | 80.7736 | 80.9608 | 0.80462 | 2.6389 | 2.6215 | 41
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 58.7785 | 62.1314 | 62.1141 | 28.2567 | 23.9065 | 23.9336 | 86.8994 | 119.4395 | 119.1303 | 61.4155
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.3374 | 3.3202 | 0 | 3.215 | 3.195 | 0 | 2.3804 | 2.3578 | 3.1436
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 124.9964 | 99.744 | 99.8745 | 139.0946 | 107.8952 | 108.0895 | 87.7041 | 124.4588 | 124.1096 | 105.5592
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.6174 | 1.0497 | 1.0527 | 1.4846 | 1.1976 | 1.1994 | 1.604 | 2.1232 | 2.1183 | 1.2501
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.073715 | 0.040004 | 0.040178 | 0.0099305 | 0.017546 | 0.017498 | 0.066176 | 0.079717 | 0.079588 | 0.040603
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052521 | 0.0060957 | 0.0060876 | 0.00092298
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058058 | 0.057758 | 0 | 0.06711 | 0.066692 | 0 | 0.10968 | 0.10864 | 0.067659
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0022474 | 0.0022357 | 0 | 0.002159 | 0.0021456 | 0 | 0.005068 | 0.0050198 | 0.0026358
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00031493 | 0.0003133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018913
Genel Toplam |  | 1.6911 | 1.1504 | 1.1532 | 1.4945 | 1.2844 | 1.2857 | 1.6754 | 2.3238 | 2.3176 | 1.3622
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.17168 | 0.088624 | 0.089054 | 0.28699 | 0.20514 | 0.20565 | 0.0021008 | 0.0066196 | 0.0065766 | 0.10508
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19302 | 0.20833 | 0.20825 | 0.15094 | 0.11719 | 0.1174 | 0.27206 | 0.38872 | 0.38761 | 0.21322
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011607 | 0.011547 | 0 | 0.015082 | 0.014988 | 0 | 0.0070327 | 0.0069659 | 0.011695
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.36469 | 0.30857 | 0.30886 | 0.43793 | 0.33741 | 0.33804 | 0.27416 | 0.40237 | 0.40116 | 0.32999
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.31086 | 0.21022 | 0.21074 | 0.70407 | 0.4811 | 0.48249 | 0.74895 | 0.87527 | 0.87407 | 0.37781
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.31086 | 0.21022 | 0.21074 | 0.70407 | 0.4811 | 0.48249 | 0.74895 | 0.87527 | 0.87407 | 0.37781
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2062 | 396911 | 398973 | 1007 | 160722 | 161729 | 952 | 99251 | 100203 | 660905
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.