## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | TEMMUZ
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.9196 | 0.83958 | 0.83999 | 0 | 0 | 0 | 0.055462 | 0.27406 | 0.27198 | 0.54832
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 56.4019 | 57.8932 | 57.8855 | 72.1233 | 80.8959 | 80.8413 | 63.444 | 93.9503 | 93.6605 | 68.927
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.0309 | 0.67407 | 0.68109 | 10.2088 | 4.9029 | 4.9359 | 0.65168 | 0.089074 | 0.094419 | 1.6333
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 168.1986 | 48.7856 | 49.4028 | 16.0757 | 13.395 | 13.4117 | 51.8933 | 35.1191 | 35.2784 | 38.454
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 20.2809 | 20.1761 | 0 | 26.3703 | 26.2061 | 0 | 27.2159 | 26.9573 | 22.6798
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.14881 | 0.14804 | 0 | 0.10302 | 0.10238 | 0 | 0.46197 | 0.45758 | 0.1838
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.042314 | 0.042096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025412
Genel Toplam |  | 227.551 | 128.6645 | 129.1756 | 98.4077 | 125.6672 | 125.4974 | 116.0444 | 157.1103 | 156.7202 | 132.4517
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5.5547 | 10.009 | 9.986 | 5.5604 | 6.9032 | 6.8949 | 9.1126 | 16.1731 | 16.106 | 10.1575
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.2462 | 1.2397 | 0 | 0.89734 | 0.89175 | 0 | 0 | 0 | 0.96663
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 5.5547 | 11.2552 | 11.2257 | 5.5604 | 7.8006 | 7.7866 | 9.1126 | 16.1731 | 16.106 | 11.1241
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.10427 | 0.093988 | 0.094041 | 0 | 0 | 0 | 0.0063025 | 0.031143 | 0.030907 | 0.061457
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.6052 | 1.488 | 1.4886 | 1.8083 | 2.0703 | 2.0686 | 2.1733 | 3.1977 | 3.188 | 1.8882
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.013094 | 0.0043461 | 0.0043913 | 0.02284 | 0.010969 | 0.011043 | 0.0042017 | 0.0005743 | 0.00060876 | 0.0054456
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.23036 | 0.080938 | 0.08171 | 0.052632 | 0.043697 | 0.043752 | 0.068277 | 0.050115 | 0.050288 | 0.067657
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.166 | 0.16514 | 0 | 0.21284 | 0.21151 | 0 | 0.1707 | 0.16908 | 0.17709
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0011892 | 0.001183 | 0 | 0.0005662 | 0.00056267 | 0 | 0.0021259 | 0.0021057 | 0.0011711
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00031745 | 0.00031581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019065
Genel Toplam |  | 1.953 | 1.8348 | 1.8354 | 1.8838 | 2.3383 | 2.3355 | 2.2521 | 3.4524 | 3.441 | 2.2012
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.027158 | 0.039271 | 0.039208 | 0.029791 | 0.033468 | 0.033445 | 0.036765 | 0.06279 | 0.062543 | 0.041336
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0040941 | 0.004073 | 0 | 0.0034345 | 0.0034131 | 0 | 0 | 0 | 0.003294
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.027158 | 0.043365 | 0.043281 | 0.029791 | 0.036902 | 0.036858 | 0.036765 | 0.06279 | 0.062543 | 0.04463
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.14549 | 0.19249 | 0.19224 | 0.29394 | 0.51881 | 0.51741 | 0.625 | 0.91313 | 0.91039 | 0.3807
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14549 | 0.19249 | 0.19224 | 0.29394 | 0.51881 | 0.51741 | 0.625 | 0.91313 | 0.91039 | 0.3807
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2062 | 396911 | 398973 | 1007 | 160722 | 161729 | 952 | 99251 | 100203 | 660905
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.