## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 64.7647 | 28.3764 | 28.5615 | 110.864 | 53.2972 | 53.6233 | 86.2069 | 68.5506 | 68.7163 | 37.0028
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.3551 | 3.692 | 3.6953 | 6.5828 | 4.765 | 4.7753 | 13.2314 | 5.8776 | 5.9466 | 4.114
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.18263 | 0.10989 | 0.11026 | 7.9561 | 2.9331 | 2.9615 | 1.9458 | 0.9381 | 0.94756 | 0.67736
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.8822 | 10.8269 | 0 | 9.399 | 9.3458 | 0 | 12.3033 | 12.1879 | 10.7216
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.58052 | 0.57757 | 0 | 0.47463 | 0.47194 | 0 | 0.52074 | 0.51586 | 0.55333
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.017127 | 0.01704 | 0 | 0.01912 | 0.019011 | 0 | 0.00037203 | 0.00036854 | 0.015614
Genel Toplam |  | 69.3024 | 43.6581 | 43.7886 | 125.4028 | 70.888 | 71.1969 | 101.3841 | 88.1908 | 88.3146 | 53.0847
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 64.9554 | 31.7418 | 31.9108 | 61.4471 | 34.3648 | 34.5183 | 93.2873 | 71.9803 | 72.1802 | 36.5932
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.7349 | 5.7057 | 0 | 10.4364 | 10.3773 | 0 | 11.3359 | 11.2295 | 7.0725
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 64.9554 | 37.4767 | 37.6165 | 61.4471 | 44.8012 | 44.8955 | 93.2873 | 83.3162 | 83.4097 | 43.6657
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.6422 | 0.76064 | 0.76513 | 2.6003 | 1.4683 | 1.4748 | 2.7869 | 2.6278 | 2.6293 | 1.0808
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.061399 | 0.042525 | 0.042621 | 0.067015 | 0.049521 | 0.04962 | 0.067215 | 0.056281 | 0.056383 | 0.045247
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0033023 | 0.0021236 | 0.0021296 | 0.055608 | 0.024418 | 0.024595 | 0.024691 | 0.0098096 | 0.0099492 | 0.0067266
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.089728 | 0.089271 | 0 | 0.062533 | 0.062179 | 0 | 0.084488 | 0.083695 | 0.084134
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0035021 | 0.0034843 | 0 | 0.0028353 | 0.0028192 | 0 | 0.0021828 | 0.0021623 | 0.0032333
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00023456 | 0.00023337 | 0 | 0.00011644 | 0.00011578 | 0 | 4.3309e-06 | 4.2903e-06 | 0.00018947
Genel Toplam |  | 1.7069 | 0.89875 | 0.90286 | 2.7229 | 1.6078 | 1.6141 | 2.8788 | 2.7806 | 2.7815 | 1.2203
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29611 | 0.16948 | 0.17012 | 0.3251 | 0.19096 | 0.19172 | 0.41564 | 0.31825 | 0.31916 | 0.18946
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038046 | 0.037853 | 0 | 0.043561 | 0.043314 | 0 | 0.042707 | 0.042307 | 0.039239
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29611 | 0.20752 | 0.20798 | 0.3251 | 0.23452 | 0.23504 | 0.41564 | 0.36095 | 0.36147 | 0.2287
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.096 | 0.45665 | 0.4599 | 0.98004 | 0.49484 | 0.49759 | 1.2647 | 1.2263 | 1.2266 | 0.54704
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.096 | 0.45665 | 0.4599 | 0.98004 | 0.49484 | 0.49759 | 1.2647 | 1.2263 | 1.2266 | 0.54704
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8176 | 1598736 | 1606912 | 2104 | 369276 | 371380 | 2187 | 230897 | 233084 | 2211376
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.