## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 56.0006 | 27.8328 | 28.0289 | 55.6538 | 27.2469 | 27.494 | 54.8664 | 39.8473 | 39.9907 | 29.3691
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.12 | 4.4601 | 4.4507 | 1.3124 | 0.15382 | 0.16389 | 1.9374 | 0.81828 | 0.82897 | 3.5448
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.057468 | 0.027448 | 0.027657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02131
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 16.546 | 16.4308 | 0 | 4.8207 | 4.7788 | 0 | 9.9306 | 9.8357 | 14.3488
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.5367 | 0.53296 | 0 | 0.71422 | 0.70801 | 0 | 0.19492 | 0.19306 | 0.51285
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0021028 | 0.0020882 | 0 | 0.0017094 | 0.0016945 | 0 | 0.0011177 | 0.0011071 | 0.0019291
Genel Toplam |  | 59.1781 | 49.4052 | 49.4732 | 56.9662 | 32.9374 | 33.1464 | 56.8037 | 50.7922 | 50.8496 | 47.7988
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.8423 | 9.6018 | 9.7009 | 43.4419 | 37.5508 | 37.602 | 62.4179 | 51.1113 | 51.2192 | 17.6979
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.0291 | 9.9593 | 0 | 22.7301 | 22.5324 | 0 | 26.9535 | 26.6961 | 13.3321
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 23.8423 | 19.6309 | 19.6602 | 43.4419 | 60.2809 | 60.1345 | 62.4179 | 78.0647 | 77.9153 | 31.03
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3862 | 0.74519 | 0.74966 | 1.7052 | 1.01 | 1.016 | 1.8259 | 1.4949 | 1.498 | 0.86721
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.02391 | 0.03522 | 0.035141 | 0.015432 | 0.0031407 | 0.0032476 | 0.047233 | 0.020806 | 0.021059 | 0.029907
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0016878 | 0.0012659 | 0.0012688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097764
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.15145 | 0.1504 | 0 | 0.052851 | 0.052391 | 0 | 0.084306 | 0.083501 | 0.13155
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0034585 | 0.0034344 | 0 | 0.0029918 | 0.0029658 | 0 | 0.0016525 | 0.0016368 | 0.0031713
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 3.1548e-05 | 3.1329e-05 | 0 | 1.3538e-05 | 1.342e-05 | 0 | 1.3012e-05 | 1.2888e-05 | 2.7157e-05
Genel Toplam |  | 1.4118 | 0.93662 | 0.93993 | 1.7207 | 1.069 | 1.0746 | 1.8731 | 1.6017 | 1.6043 | 1.0328
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1218 | 0.059141 | 0.059578 | 0.26852 | 0.16261 | 0.16354 | 0.30904 | 0.23229 | 0.23303 | 0.091569
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.079106 | 0.078555 | 0 | 0.10681 | 0.10588 | 0 | 0.1103 | 0.10925 | 0.085221
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1218 | 0.13825 | 0.13813 | 0.26852 | 0.26943 | 0.26942 | 0.30904 | 0.3426 | 0.34228 | 0.17679
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.4731 | 0.8014 | 0.80607 | 0.55401 | 0.61657 | 0.61603 | 1.5628 | 1.3734 | 1.3752 | 0.85133
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.4731 | 0.8014 | 0.80607 | 0.55401 | 0.61657 | 0.61603 | 1.5628 | 1.3734 | 1.3752 | 0.85133
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3555 | 507157 | 510712 | 648 | 73868 | 74516 | 741 | 76851 | 77592 | 662820
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.