## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | AĞUSTOS
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 96.1157 | 42.9353 | 43.187 | 177.3999 | 72.082 | 72.6217 | 116.4014 | 86.2563 | 86.5053 | 57.2776
DAĞITIM–OG | Dışsal | 8.5273 | 5.5295 | 5.5437 | 12.0818 | 7.9655 | 7.9866 | 27.521 | 10.1967 | 10.3398 | 6.8919
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.58982 | 0.34349 | 0.34466 | 16.3417 | 5.4729 | 5.5286 | 3.5769 | 1.7408 | 1.7559 | 1.9007
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.5376 | 11.4829 | 0 | 12.8862 | 12.8201 | 0 | 13.369 | 13.2586 | 12.0944
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.85284 | 0.8488 | 0 | 0.61204 | 0.6089 | 0 | 0.9428 | 0.93501 | 0.79935
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.060017 | 0.059733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035333
Genel Toplam |  | 105.2328 | 61.2587 | 61.4668 | 205.8235 | 99.0186 | 99.566 | 147.4993 | 112.5055 | 112.7947 | 78.9993
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 67.8069 | 41.4159 | 41.5408 | 51.8201 | 38.2283 | 38.2979 | 116.1368 | 80.6751 | 80.9681 | 46.568
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.0632 | 4.044 | 0 | 7.571 | 7.5322 | 0 | 4.9661 | 4.925 | 5.0808
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 67.8069 | 45.4792 | 45.5848 | 51.8201 | 45.7993 | 45.8302 | 116.1368 | 85.6411 | 85.8931 | 51.6489
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.2523 | 1.2331 | 1.2379 | 3.665 | 1.9269 | 1.9358 | 3.7991 | 3.5581 | 3.5601 | 1.7648
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.14772 | 0.072731 | 0.073086 | 0.10999 | 0.069807 | 0.070013 | 0.090611 | 0.080818 | 0.080899 | 0.073451
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.0091127 | 0.0054168 | 0.0054343 | 0.10696 | 0.043696 | 0.04402 | 0.029476 | 0.014261 | 0.014387 | 0.016785
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.080768 | 0.080386 | 0 | 0.075561 | 0.075174 | 0 | 0.079526 | 0.078869 | 0.078807
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0048603 | 0.0048373 | 0 | 0.0041534 | 0.0041321 | 0 | 0.0033197 | 0.0032922 | 0.0044242
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00081879 | 0.00081491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048203
Genel Toplam |  | 2.4091 | 1.3977 | 1.4025 | 3.8819 | 2.1201 | 2.1292 | 3.9192 | 3.736 | 3.7375 | 1.9387
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29065 | 0.17589 | 0.17643 | 0.23209 | 0.1562 | 0.15659 | 0.44978 | 0.32189 | 0.32295 | 0.19309
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015796 | 0.015722 | 0 | 0.023985 | 0.023862 | 0 | 0.012587 | 0.012483 | 0.017353
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29065 | 0.19169 | 0.19216 | 0.23209 | 0.18019 | 0.18045 | 0.44978 | 0.33448 | 0.33543 | 0.21045
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.38273 | 0.21124 | 0.21205 | 0.58325 | 0.37405 | 0.37512 | 0.7893 | 0.91836 | 0.9173 | 0.35937
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38273 | 0.21124 | 0.21205 | 0.58325 | 0.37405 | 0.37512 | 0.7893 | 0.91836 | 0.9173 | 0.35937
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2085 | 438452 | 440537 | 991 | 192374 | 193365 | 916 | 109951 | 110867 | 744769
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.