## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2026
Dönem | TEMMUZ
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.89916 | 0.25519 | 0.25832 | 11.6092 | 3.4381 | 3.4802 | 9.5387 | 6.6639 | 6.6906 | 1.4494
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 56.864 | 26.5737 | 26.7207 | 85.6697 | 45.3418 | 45.55 | 83.6725 | 64.3137 | 64.4938 | 33.6997
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.6225 | 1.1543 | 1.1566 | 5.2131 | 4.697 | 4.6996 | 0.95952 | 0.86518 | 0.86606 | 1.7361
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 80.4086 | 37.2918 | 37.5009 | 106.0006 | 65.2941 | 65.5042 | 428.052 | 411.3932 | 411.5482 | 79.4022
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.64 | 13.5738 | 0 | 16.8184 | 16.7316 | 0 | 15.6892 | 15.5432 | 14.3113
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.84164 | 0.83756 | 0 | 0.27315 | 0.27174 | 0 | 0.58941 | 0.58393 | 0.71525
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 1.4147 | 1.4078 | 0 | 0.084355 | 0.083919 | 0 | 0.27413 | 0.27157 | 1.0678
Genel Toplam |  | 139.7943 | 81.1714 | 81.4557 | 208.4926 | 135.9468 | 136.3213 | 522.2227 | 499.7887 | 499.9974 | 132.3818
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.94235 | 0.81235 | 0.81299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59277
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 65.6365 | 31.3611 | 31.5274 | 219.6229 | 104.5834 | 105.1772 | 174.9039 | 134.9542 | 135.3259 | 54.4671
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 2.7102 | 7.1936 | 7.1719 | 1.9941 | 8.5525 | 8.5186 | 3.5006 | 16.1103 | 15.993 | 8.2779
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 69.289 | 39.3671 | 39.5122 | 221.6171 | 113.1358 | 113.6958 | 178.4045 | 151.0645 | 151.3189 | 63.3378
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0060762 | 0.0017245 | 0.0017456 | 0.086247 | 0.028702 | 0.028999 | 0.067622 | 0.049275 | 0.049446 | 0.011156
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.8139 | 0.7626 | 0.7677 | 2.0625 | 1.2623 | 1.2664 | 2.9539 | 2.1126 | 2.1204 | 0.98748
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.034938 | 0.036626 | 0.036618 | 0.067599 | 0.069598 | 0.069588 | 0.0515 | 0.035143 | 0.035295 | 0.042148
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.39717 | 0.21472 | 0.21561 | 0.57622 | 0.34642 | 0.34761 | 1.5947 | 1.3572 | 1.3594 | 0.3517
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.10663 | 0.10611 | 0 | 0.12232 | 0.12169 | 0 | 0.11005 | 0.10903 | 0.10908
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0039894 | 0.0039701 | 0 | 0.0017248 | 0.0017159 | 0 | 0.0030242 | 0.0029961 | 0.0034864
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0011162 | 0.0011108 | 0 | 0.00047413 | 0.00047168 | 0 | 0.001203 | 0.0011918 | 0.0010091
Genel Toplam |  | 2.252 | 1.1274 | 1.1329 | 2.7925 | 1.8316 | 1.8365 | 4.6677 | 3.6685 | 3.6778 | 1.5061
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0077121 | 0.0063996 | 0.006406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046707
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.35768 | 0.19473 | 0.19552 | 0.88718 | 0.45695 | 0.45917 | 0.7107 | 0.51631 | 0.51812 | 0.27279
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0086469 | 0.030508 | 0.030402 | 0.013054 | 0.037824 | 0.037696 | 0.015226 | 0.057839 | 0.057443 | 0.034336
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.37404 | 0.23164 | 0.23233 | 0.90023 | 0.49477 | 0.49686 | 0.72593 | 0.57415 | 0.57557 | 0.31179
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.019981 | 0.003425 | 0.0035053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025558
DAĞITIM–OG |  | 1.522 | 0.58043 | 0.585 | 1.7613 | 0.95189 | 0.95607 | 2.9561 | 2.5352 | 2.5391 | 0.84249
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0.00014409 | 0.00014339 | 0 | 0.00066765 | 0.00066421 | 0 | 0.00082441 | 0.00081674 | 0.00029959
Genel Toplam |  | 1.5419 | 0.584 | 0.58864 | 1.7613 | 0.95256 | 0.95674 | 2.9561 | 2.536 | 2.5399 | 0.84535
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8558 | 1755892 | 1764450 | 2145 | 413389 | 415534 | 2233 | 237745 | 239978 | 2419962
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.