## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2026
Dönem | TEMMUZ
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 186.5243 | 20.7956 | 20.9354 | 69.4917 | 26.7247 | 26.9043 | 56.4853 | 43.4346 | 43.5946 | 22.9138
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.3202 | 1.8085 | 1.8104 | 8.1732 | 7.9342 | 7.9352 | 0.46892 | 0.78659 | 0.78269 | 2.5505
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 95.09 | 17.2634 | 17.551 | 90.451 | 43.8345 | 44.0304 | 138.3805 | 113.8563 | 114.1571 | 26.1194
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.807 | 10.767 | 0 | 10.721 | 10.6759 | 0 | 9.6011 | 9.4834 | 10.687
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.71407 | 0.71143 | 0 | 0.01912 | 0.01904 | 0 | 0.056832 | 0.056135 | 0.58677
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.035287 | 0.035156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063184 | 0.062409 | 0.032042
Genel Toplam |  | 283.9345 | 51.4238 | 51.8105 | 168.1159 | 89.2335 | 89.5649 | 195.3346 | 167.7986 | 168.1363 | 62.8896
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 98.6932 | 27.0963 | 27.3609 | 177.3707 | 73.1564 | 73.5942 | 199.1467 | 191.0633 | 191.1625 | 42.0625
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 2.8724 | 4.9373 | 4.9296 | 3.3159 | 7.5811 | 7.5632 | 0.20142 | 35.4285 | 34.9965 | 6.8688
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 101.5656 | 32.0335 | 32.2905 | 180.6866 | 80.7375 | 81.1574 | 199.3481 | 226.4918 | 226.1589 | 48.9313
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.1744 | 0.70624 | 0.71166 | 2.4968 | 1.1882 | 1.1937 | 3.0604 | 2.2591 | 2.2689 | 0.85694
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.063626 | 0.076395 | 0.076347 | 0.10616 | 0.10558 | 0.10558 | 0.033748 | 0.027986 | 0.028057 | 0.077575
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.48486 | 0.12162 | 0.12296 | 0.42887 | 0.14015 | 0.14137 | 0.56661 | 0.45126 | 0.45268 | 0.14287
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.092638 | 0.092295 | 0 | 0.10884 | 0.10838 | 0 | 0.091875 | 0.090749 | 0.094301
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0036236 | 0.0036102 | 0 | 0.00030452 | 0.00030324 | 0 | 0.00019848 | 0.00019605 | 0.0029997
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00029285 | 0.00029176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002384
Genel Toplam |  | 2.7229 | 1.0008 | 1.0072 | 3.0318 | 1.543 | 1.5493 | 3.6607 | 2.8304 | 2.8406 | 1.1749
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.60368 | 0.24257 | 0.24391 | 0.91295 | 0.49421 | 0.49596 | 0.79041 | 0.73692 | 0.73758 | 0.30284
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0091989 | 0.03195 | 0.031866 | 0.014862 | 0.030452 | 0.030387 | 0.0017762 | 0.10323 | 0.10199 | 0.0354
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.61288 | 0.27452 | 0.27577 | 0.92781 | 0.52466 | 0.52635 | 0.79218 | 0.84016 | 0.83957 | 0.33824
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.065542 | 0.0085494 | 0.00876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071579
DAĞITIM–OG |  | 1.609 | 0.51486 | 0.5189 | 1.9533 | 0.5988 | 0.60449 | 2.3499 | 2.3231 | 2.3235 | 0.62588
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0.00010662 | 0.00010622 | 0 | 0.001039 | 0.0010346 | 0 | 0.00099241 | 0.00098024 | 0.00027312
Genel Toplam |  | 1.6746 | 0.52352 | 0.52777 | 1.9533 | 0.59984 | 0.60552 | 2.3499 | 2.3241 | 2.3244 | 0.63331
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2609 | 703440 | 706049 | 471 | 111650 | 112121 | 563 | 45344 | 45907 | 864077
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.