## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2026
Dönem | TEMMUZ
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.046 | 0.79961 | 0.80792 | 36.5665 | 17.5776 | 17.7362 | 26.8262 | 22.8578 | 22.9028 | 4.9002
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 129.3917 | 11.7308 | 11.9029 | 46.7991 | 28.317 | 28.4714 | 82.6496 | 58.0716 | 58.35 | 18.3393
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.61085 | 0.040455 | 0.044257 | 0 | 0.45804 | 0.45422 | 0 | 0 | 0 | 0.086622
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.901 | 1.4549 | 1.4579 | 1.8943 | 0 | 0.015821 | 7.2091 | 1.504 | 1.5686 | 1.3044
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.7976 | 5.7589 | 0 | 6.0748 | 6.0241 | 0 | 10.3381 | 10.221 | 6.2261
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 1.0956 | 1.0883 | 0 | 0.66346 | 0.65792 | 0 | 0.70329 | 0.69533 | 1.0008
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.023584 | 0.023427 | 0 | 0.0035099 | 0.0034806 | 0 | 0.0026316 | 0.0026018 | 0.019115
Genel Toplam |  | 133.9495 | 20.9425 | 21.0836 | 85.2599 | 53.0945 | 53.3631 | 116.6849 | 93.4775 | 93.7403 | 31.8766
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 31.7994 | 19.3332 | 19.4163 | 119.5251 | 48.4774 | 49.0708 | 100.138 | 88.7004 | 88.8299 | 29.5927
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.65679 | 5.1326 | 5.1028 | 0.67841 | 26.2148 | 26.0015 | 6.6393 | 21.4595 | 21.2917 | 9.0689
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 32.4562 | 24.4659 | 24.5191 | 120.2035 | 74.6922 | 75.0723 | 106.7773 | 110.1599 | 110.1216 | 38.6616
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.013826 | 0.0054034 | 0.0054595 | 0.27166 | 0.14674 | 0.14779 | 0.19018 | 0.16902 | 0.16926 | 0.037715
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.4108 | 0.53408 | 0.53993 | 1.4038 | 1.0397 | 1.0427 | 2.9446 | 2.1028 | 2.1124 | 0.7512
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.012231 | 0.00095112 | 0.0010263 | 0 | 0.0081503 | 0.0080822 | 0 | 0 | 0 | 0.0017295
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.036426 | 0.034767 | 0.034778 | 0.024963 | 0 | 0.00020849 | 0.031486 | 0.0064925 | 0.0067756 | 0.028097
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057701 | 0.057316 | 0 | 0.057831 | 0.057348 | 0 | 0.10124 | 0.10009 | 0.061509
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0055443 | 0.0055074 | 0 | 0.0045389 | 0.004501 | 0 | 0.0036502 | 0.0036089 | 0.0052068
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00021235 | 0.00021094 | 0 | 2.4735e-05 | 2.4529e-05 | 0 | 2.8855e-05 | 2.8529e-05 | 0.00017184
Genel Toplam |  | 1.4733 | 0.63866 | 0.64422 | 1.7004 | 1.257 | 1.2607 | 3.1662 | 2.3833 | 2.3921 | 0.88563
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1832 | 0.11446 | 0.11492 | 0.59765 | 0.23024 | 0.23331 | 0.43577 | 0.33283 | 0.334 | 0.14986
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0026589 | 0.02164 | 0.021514 | 0.013216 | 0.10917 | 0.10837 | 0.031486 | 0.096262 | 0.095528 | 0.038656
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18585 | 0.1361 | 0.13644 | 0.61087 | 0.33941 | 0.34167 | 0.46725 | 0.42909 | 0.42953 | 0.18852
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.4975 | 0.42721 | 0.43435 | 1.4361 | 1.0223 | 1.0258 | 3.1562 | 2.7786 | 2.7829 | 0.73173
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0.00016596 | 0.00016485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013562 | 0.0013408 | 0.00026125
Genel Toplam |  | 1.4975 | 0.42738 | 0.43451 | 1.4361 | 1.0223 | 1.0258 | 3.1562 | 2.7799 | 2.7842 | 0.73199
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3761 | 560392 | 564153 | 681 | 80856 | 81537 | 794 | 69311 | 70105 | 715795
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.