## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2026
Dönem | TEMMUZ
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 222.4141 | 51.7383 | 51.8986 | 120.0006 | 60.9844 | 61.2485 | 102.0726 | 75.5201 | 75.7077 | 57.8813
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.5294 | 1.4876 | 1.4922 | 7.3843 | 4.6123 | 4.6247 | 2.1445 | 1.3813 | 1.3867 | 2.304
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 197.8508 | 106.7375 | 107.1408 | 184.7722 | 100.0426 | 100.4219 | 995.6712 | 751.8054 | 753.5287 | 200.7491
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 26.6215 | 26.5037 | 0 | 23.8332 | 23.7265 | 0 | 20.9451 | 20.7971 | 24.9281
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.73473 | 0.73148 | 0 | 0.25869 | 0.25753 | 0 | 0.72148 | 0.71638 | 0.60408
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 4.971 | 4.949 | 0 | 0.15659 | 0.15589 | 0 | 0.50471 | 0.50114 | 3.0268
Genel Toplam |  | 422.7943 | 192.2906 | 192.7158 | 312.1571 | 189.8878 | 190.435 | 1099.8884 | 850.8781 | 852.6377 | 289.4933
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.6858 | 2.8988 | 2.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7075
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 84.3825 | 51.1562 | 51.3033 | 308.3112 | 141.0068 | 141.7556 | 227.0904 | 140.3298 | 140.9428 | 88.4201
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 6.0463 | 12.7664 | 12.7367 | 2.2695 | 2.578 | 2.5766 | 2.776 | 5.9818 | 5.9592 | 9.0532
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 94.1147 | 66.8215 | 66.9423 | 310.5807 | 143.5848 | 144.3322 | 229.8664 | 146.3116 | 146.902 | 99.1808
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.0768 | 1.1034 | 1.1078 | 2.3082 | 1.3813 | 1.3854 | 2.8938 | 2.0641 | 2.07 | 1.3231
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.039762 | 0.020402 | 0.020488 | 0.09567 | 0.073903 | 0.074001 | 0.10959 | 0.057568 | 0.057935 | 0.040147
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.91271 | 0.55277 | 0.55436 | 1.0242 | 0.5775 | 0.57949 | 3.6724 | 2.4516 | 2.4602 | 0.84223
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.18235 | 0.18155 | 0 | 0.15274 | 0.15205 | 0 | 0.12171 | 0.12085 | 0.1648
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0027415 | 0.0027294 | 0 | 0.0014125 | 0.0014062 | 0 | 0.0037127 | 0.0036865 | 0.0025212
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0033228 | 0.0033081 | 0 | 0.00087829 | 0.00087436 | 0 | 0.0023073 | 0.002291 | 0.0025152
Genel Toplam |  | 3.0293 | 1.865 | 1.8702 | 3.428 | 2.1877 | 2.1933 | 6.6758 | 4.701 | 4.7149 | 2.3753
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.030165 | 0.022837 | 0.022869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013455
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.36426 | 0.21777 | 0.21841 | 1.0735 | 0.5211 | 0.52358 | 0.90868 | 0.53836 | 0.54098 | 0.34661
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018282 | 0.038544 | 0.038454 | 0.012085 | 0.015434 | 0.015419 | 0.0091324 | 0.019482 | 0.019409 | 0.02956
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.41271 | 0.27915 | 0.27974 | 1.0856 | 0.53654 | 0.53899 | 0.91781 | 0.55784 | 0.56039 | 0.38962
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.4602 | 0.84866 | 0.85136 | 1.8933 | 1.1046 | 1.1081 | 3.1644 | 2.4762 | 2.481 | 1.1597
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0.00017274 | 0.00017198 | 0 | 0.00072437 | 0.00072112 | 0 | 0.00046308 | 0.0004598 | 0.00035949
Genel Toplam |  | 1.4602 | 0.84883 | 0.85154 | 1.8933 | 1.1053 | 1.1088 | 3.1644 | 2.4766 | 2.4815 | 1.16
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2188 | 492060 | 494248 | 993 | 220883 | 221876 | 876 | 123090 | 123966 | 840090
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.