## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.13415 | 0.079838 | 0.080114 | 1.1295 | 0.83448 | 0.83616 | 1.5463 | 0.66186 | 0.67016 | 0.26928
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 75.9692 | 47.1171 | 47.2639 | 119.0527 | 97.4942 | 97.6164 | 128.543 | 123.4476 | 123.4954 | 63.7551
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.9027 | 3.2837 | 3.2817 | 6.3553 | 3.5597 | 3.5756 | 2.1847 | 1.7108 | 1.7153 | 3.166
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.8026 | 2.2233 | 2.2314 | 24.6545 | 16.0594 | 16.1081 | 19.1542 | 12.7642 | 12.8242 | 5.6783
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 29.0386 | 28.8909 | 0 | 29.9474 | 29.7777 | 0 | 25.5731 | 25.3331 | 28.6648
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.62175 | 0.61859 | 0 | 0.69144 | 0.68752 | 0 | 0.19113 | 0.18933 | 0.58492
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.10751 | 0.10696 | 0 | 0.05536 | 0.055046 | 0 | 0.086698 | 0.085884 | 0.096023
Genel Toplam |  | 82.8087 | 82.4718 | 82.4735 | 151.1919 | 148.642 | 148.6565 | 151.4282 | 164.4353 | 164.3133 | 102.2144
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 55.0585 | 35.3209 | 35.4213 | 57.868 | 33.0306 | 33.1713 | 135.0296 | 86.4585 | 86.9142 | 40.4709
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.6427 | 6.6089 | 0 | 5.7767 | 5.7439 | 0 | 16.0641 | 15.9134 | 7.4443
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 55.0585 | 41.9635 | 42.0302 | 57.868 | 38.8073 | 38.9152 | 135.0296 | 102.5226 | 102.8276 | 47.9152
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0029354 | 0.001747 | 0.0017531 | 0.024715 | 0.01826 | 0.018297 | 0.033836 | 0.014483 | 0.014664 | 0.0058923
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.8757 | 0.97312 | 0.97771 | 2.8645 | 1.8012 | 1.8073 | 3.1262 | 2.932 | 2.9338 | 1.3232
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.03706 | 0.060121 | 0.060003 | 0.038023 | 0.019013 | 0.019121 | 0.0082305 | 0.0063925 | 0.0064097 | 0.047489
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.048434 | 0.028366 | 0.028468 | 0.11787 | 0.089635 | 0.089795 | 0.16461 | 0.13687 | 0.13713 | 0.05022
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.18406 | 0.18312 | 0 | 0.16314 | 0.16221 | 0 | 0.13927 | 0.13796 | 0.17485
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0039738 | 0.0039535 | 0 | 0.0039808 | 0.0039582 | 0 | 0.0013469 | 0.0013343 | 0.0036783
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00088257 | 0.00087808 | 0 | 0.00068242 | 0.00067855 | 0 | 0.00079256 | 0.00078512 | 0.00083477
Genel Toplam |  | 1.9642 | 1.2523 | 1.2559 | 3.0452 | 2.096 | 2.1013 | 3.3329 | 3.2311 | 3.2321 | 1.6062
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2615 | 0.15551 | 0.15605 | 0.25523 | 0.13625 | 0.13692 | 0.44627 | 0.32421 | 0.32535 | 0.17069
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043255 | 0.043035 | 0 | 0.031004 | 0.030828 | 0 | 0.048567 | 0.048111 | 0.04152
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.2615 | 0.19877 | 0.19909 | 0.25523 | 0.16725 | 0.16775 | 0.44627 | 0.37278 | 0.37347 | 0.21221
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.1031 | 0.494 | 0.4971 | 1.4425 | 0.97727 | 0.97991 | 1.8839 | 2.0096 | 2.0084 | 0.73748
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.1031 | 0.494 | 0.4971 | 1.4425 | 0.97727 | 0.97991 | 1.8839 | 2.0096 | 2.0084 | 0.73748
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8176 | 1598736 | 1606912 | 2104 | 369276 | 371380 | 2187 | 230897 | 233084 | 2211376
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.