## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 108.349 | 59.8075 | 59.9952 | 114.2468 | 57.9386 | 58.1916 | 168.6079 | 140.2455 | 140.5824 | 64.2371
DAĞITIM–OG | Dışsal | 7.2733 | 7.0211 | 7.0221 | 0 | 0 | 0 | 3.7339 | 4.5338 | 4.5243 | 5.9792
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.6384 | 0.69472 | 0.70224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57283
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 24.0613 | 23.9682 | 0 | 21.0797 | 20.985 | 0 | 22.0338 | 21.7722 | 23.4622
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.26381 | 0.26279 | 0 | 0.38042 | 0.37871 | 0 | 0 | 0 | 0.26313
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.052721 | 0.052517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042839
Genel Toplam |  | 118.2608 | 91.9011 | 92.0031 | 114.2468 | 79.3987 | 79.5553 | 172.3418 | 166.8132 | 166.8789 | 94.5572
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 90.4142 | 43.7677 | 43.9482 | 85.679 | 22.7391 | 23.0218 | 247.1626 | 162.814 | 163.8158 | 47.9085
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.764 | 7.7339 | 0 | 2.1234 | 2.1139 | 0 | 3.6846 | 3.6409 | 6.783
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 90.4142 | 51.5317 | 51.6821 | 85.679 | 24.8625 | 25.1357 | 247.1626 | 166.4986 | 167.4567 | 54.6915
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.5213 | 1.1341 | 1.1394 | 2.8409 | 1.0876 | 1.0955 | 3.4415 | 2.9983 | 3.0035 | 1.2373
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.083596 | 0.12998 | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0.009434 | 0.0088899 | 0.0088964 | 0.10637
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.04653 | 0.013921 | 0.014047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011458
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.18461 | 0.18389 | 0 | 0.098346 | 0.097904 | 0 | 0.11795 | 0.11655 | 0.16908
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0014668 | 0.0014611 | 0 | 0.0023487 | 0.0023382 | 0 | 0 | 0 | 0.0014929
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00044249 | 0.00044078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035955
Genel Toplam |  | 2.6514 | 1.4645 | 1.4691 | 2.8409 | 1.1883 | 1.1957 | 3.4509 | 3.1251 | 3.129 | 1.526
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5209 | 0.20799 | 0.2092 | 0.41505 | 0.11603 | 0.11737 | 0.81132 | 0.72924 | 0.73022 | 0.2263
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056738 | 0.056518 | 0 | 0.019013 | 0.018928 | 0 | 0.044676 | 0.044146 | 0.050991
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.5209 | 0.26473 | 0.26572 | 0.41505 | 0.13504 | 0.1363 | 0.81132 | 0.77392 | 0.77436 | 0.27729
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.5848 | 0.55254 | 0.55653 | 2.8882 | 1.008 | 1.0165 | 2.2434 | 2.1321 | 2.1334 | 0.7033
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.5848 | 0.55254 | 0.55653 | 2.8882 | 1.008 | 1.0165 | 2.2434 | 2.1321 | 2.1334 | 0.7033
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2536 | 653127 | 655663 | 465 | 103034 | 103499 | 530 | 44095 | 44625 | 803787
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.