## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | TEMMUZ
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 50.3482 | 22.9743 | 23.1648 | 35.296 | 29.463 | 29.5137 | 72.5287 | 72.1588 | 72.1623 | 29.6144
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.19902 | 0.038331 | 0.039449 | 0 | 0 | 0 | 3.6291 | 2.2862 | 2.299 | 0.29952
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.44586 | 0.31518 | 0.31609 | 0.11111 | 0 | 0.00096624 | 0.18857 | 0.48887 | 0.486 | 0.30055
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.5142 | 8.4549 | 0 | 5.5236 | 5.4755 | 0 | 9.7953 | 9.7018 | 8.2659
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 1.0735 | 1.066 | 0 | 2.0821 | 2.064 | 0 | 0.14673 | 0.14533 | 1.0704
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.067271 | 0.066803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11247 | 0.1114 | 0.064513
Genel Toplam |  | 50.9931 | 32.9827 | 33.1081 | 35.4071 | 37.0687 | 37.0542 | 76.3464 | 84.9883 | 84.9058 | 39.6154
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.5333 | 21.4064 | 21.4978 | 22.9915 | 17.3324 | 17.3816 | 37.5815 | 29.5395 | 29.6163 | 21.9854
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.501 | 8.4418 | 0 | 18.2025 | 18.0443 | 0 | 6.8847 | 6.8189 | 9.3314
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 34.5333 | 29.9074 | 29.9396 | 22.9915 | 35.5349 | 35.4258 | 37.5815 | 36.4241 | 36.4352 | 31.3168
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3376 | 0.53032 | 0.53593 | 1.3318 | 1.1915 | 1.1927 | 2.3725 | 2.0136 | 2.017 | 0.78315
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0036568 | 0.001051 | 0.0010691 | 0 | 0 | 0 | 0.012146 | 0.0076512 | 0.0076941 | 0.0017245
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.013502 | 0.007546 | 0.0075874 | 0.012346 | 0 | 0.00010736 | 0.012146 | 0.0087182 | 0.0087509 | 0.0068827
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.082578 | 0.082003 | 0 | 0.063329 | 0.062778 | 0 | 0.081886 | 0.081104 | 0.079737
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0081908 | 0.0081337 | 0 | 0.013565 | 0.013447 | 0 | 0.001067 | 0.0010568 | 0.0079026
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0011417 | 0.0011337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00108 | 0.0010697 | 0.00099876
Genel Toplam |  | 1.3547 | 0.63082 | 0.63586 | 1.3441 | 1.2684 | 1.269 | 2.3968 | 2.114 | 2.1167 | 0.8804
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13924 | 0.10825 | 0.10847 | 0.17747 | 0.16742 | 0.16751 | 0.23077 | 0.17017 | 0.17075 | 0.1224
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.055979 | 0.055589 | 0 | 0.10549 | 0.10457 | 0 | 0.043213 | 0.042801 | 0.059598
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13924 | 0.16423 | 0.16406 | 0.17747 | 0.27291 | 0.27208 | 0.23077 | 0.21339 | 0.21355 | 0.18199
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.1373 | 0.56551 | 0.56949 | 0.71914 | 1.0647 | 1.0617 | 1.8097 | 1.8047 | 1.8047 | 0.76943
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.1373 | 0.56551 | 0.56949 | 0.71914 | 1.0647 | 1.0617 | 1.8097 | 1.8047 | 1.8047 | 0.76943
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3555 | 507157 | 510712 | 648 | 73868 | 74516 | 741 | 76851 | 77592 | 662820
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.