## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2026
Dönem | HAZİRAN
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.42998 | 0.32867 | 0.32916 | 1.4573 | 2.0732 | 2.07 | 5.2665 | 3.2405 | 3.2594 | 0.91867
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 69.7828 | 24.4723 | 24.6921 | 70.5116 | 37.1642 | 37.3363 | 120.0121 | 91.1888 | 91.457 | 33.484
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.6602 | 1.9078 | 1.9163 | 1.9074 | 2.6466 | 2.6427 | 6.73 | 4.0444 | 4.0694 | 2.2546
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 8.7405 | 0.66924 | 0.70838 | 8.6551 | 3.0138 | 3.0429 | 14.385 | 10.7642 | 10.7979 | 2.1098
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.4364 | 5.4101 | 0 | 5.6826 | 5.6532 | 0 | 8.5656 | 8.4859 | 5.7568
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.51829 | 0.51577 | 0 | 0.29618 | 0.29465 | 0 | 0.2956 | 0.29285 | 0.4557
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.026427 | 0.026298 | 0 | 0.060954 | 0.060639 | 0 | 0.061066 | 0.060498 | 0.035587
Genel Toplam |  | 82.6136 | 33.3592 | 33.5981 | 82.5315 | 50.9374 | 51.1005 | 146.3936 | 118.1603 | 118.423 | 45.0152
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 2.0145 | 1.1063 | 1.111 | 0.37618 | 0.097948 | 0.10054 | 0.20074
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 63.4969 | 38.331 | 38.4531 | 172.8828 | 66.0516 | 66.603 | 151.825 | 106.6481 | 107.0685 | 50.0911
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 1.797 | 4.8992 | 4.8842 | 1.0962 | 5.043 | 5.0226 | 1.6974 | 8.0308 | 7.9718 | 5.2141
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 65.2939 | 43.2303 | 43.3373 | 175.9936 | 72.2009 | 72.7366 | 153.8985 | 114.7769 | 115.1409 | 55.5059
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.03003 | 0.029095 | 0.029099 | 0.061072 | 0.058139 | 0.058154 | 0.20958 | 0.17139 | 0.17174 | 0.048233
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.9848 | 0.73686 | 0.74291 | 2.0508 | 1.2123 | 1.2167 | 3.318 | 2.4837 | 2.4915 | 0.99766
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.050245 | 0.044297 | 0.044325 | 0.027972 | 0.029919 | 0.029909 | 0.0618 | 0.040426 | 0.040625 | 0.041483
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.063683 | 0.016012 | 0.016244 | 0.097436 | 0.046702 | 0.046964 | 0.2069 | 0.16801 | 0.16837 | 0.036605
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045279 | 0.045059 | 0 | 0.047783 | 0.047536 | 0 | 0.067547 | 0.066919 | 0.047652
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0027969 | 0.0027833 | 0 | 0.0021167 | 0.0021057 | 0 | 0.00151 | 0.001496 | 0.0025393
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00020047 | 0.0001995 | 0 | 0.00041607 | 0.00041393 | 0 | 0.0010473 | 0.0010376 | 0.00031943
Genel Toplam |  | 2.1288 | 0.87454 | 0.88062 | 2.2373 | 1.3974 | 1.4017 | 3.7962 | 2.9336 | 2.9417 | 1.1745
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.016783 | 0.0092165 | 0.0092556 | 0.0031348 | 0.000816 | 0.00083758 | 0.0016723
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.38011 | 0.24193 | 0.2426 | 0.69138 | 0.329 | 0.33087 | 0.77788 | 0.58311 | 0.58492 | 0.2917
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0074784 | 0.022438 | 0.022365 | 0.0083916 | 0.017378 | 0.017332 | 0.0071652 | 0.032998 | 0.032757 | 0.022531
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38759 | 0.26437 | 0.26497 | 0.71655 | 0.35559 | 0.35746 | 0.78818 | 0.61693 | 0.61852 | 0.31591
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.6376 | 0.73725 | 0.74162 | 2.234 | 1.3559 | 1.3604 | 3.1635 | 2.741 | 2.7449 | 1.0465
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0.00025343 | 0.0002522 | 0 | 0.001166 | 0.00116 | 0 | 0.0012745 | 0.0012626 | 0.00050827
Genel Toplam |  | 1.6376 | 0.7375 | 0.74187 | 2.234 | 1.357 | 1.3616 | 3.1635 | 2.7423 | 2.7462 | 1.047
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8558 | 1755892 | 1764450 | 2145 | 413389 | 415534 | 2233 | 237745 | 239978 | 2419962
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.