## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2026
Dönem | HAZİRAN
İli | AYDIN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.062783 | 0.006531 | 0.0067389 | 3.0726 | 2.0885 | 2.0926 | 4.2661 | 3.266 | 3.2782 | 0.45121
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 228.9006 | 25.7689 | 25.9469 | 65.1121 | 31.4355 | 31.5769 | 94.5687 | 63.7086 | 64.0871 | 28.7037
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.3543 | 1.0341 | 1.0463 | 2.9758 | 4.7852 | 4.7776 | 15.5616 | 8.8169 | 8.8996 | 1.9477
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 11.5978 | 0.52342 | 0.56434 | 12.4369 | 3.329 | 3.3673 | 8.1336 | 9.0373 | 9.0262 | 1.3776
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.5687 | 5.5482 | 0 | 4.1576 | 4.1402 | 0 | 5.8049 | 5.7337 | 5.3753
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.22187 | 0.22105 | 0 | 0.15008 | 0.14945 | 0 | 0.0034668 | 0.0034243 | 0.2002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.0365 | 0.036365 | 0 | 0.020115 | 0.02003 | 0 | 0.16437 | 0.16235 | 0.040939
Genel Toplam |  | 244.9154 | 33.16 | 33.3698 | 83.5975 | 45.966 | 46.1241 | 122.53 | 90.8015 | 91.1906 | 38.0967
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 78.0331 | 39.5145 | 39.6569 | 407.4904 | 81.6679 | 83.0366 | 178.6295 | 146.7015 | 147.0931 | 50.9937
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.33714 | 1.6989 | 1.6938 | 0.4586 | 1.4254 | 1.4213 | 0.31119 | 5.7058 | 5.6396 | 1.8681
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 78.3703 | 41.2134 | 41.3507 | 407.949 | 83.0932 | 84.4579 | 178.9407 | 152.4073 | 152.7327 | 52.8618
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0042162 | 0.00043785 | 0.00045181 | 0.20594 | 0.14001 | 0.14029 | 0.28597 | 0.21895 | 0.21977 | 0.030248
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.2633 | 0.66449 | 0.6704 | 2.5987 | 1.1731 | 1.1791 | 3.1474 | 2.5574 | 2.5647 | 0.83705
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.052511 | 0.022447 | 0.022558 | 0.012739 | 0.019642 | 0.019613 | 0.044405 | 0.024943 | 0.025181 | 0.022315
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.069759 | 0.01083 | 0.011047 | 0.22081 | 0.074447 | 0.075062 | 0.10302 | 0.12092 | 0.1207 | 0.025179
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049629 | 0.049446 | 0 | 0.051984 | 0.051766 | 0 | 0.050216 | 0.0496 | 0.049755
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0012027 | 0.0011982 | 0 | 0.0010121 | 0.0010078 | 0 | 2.2054e-05 | 2.1783e-05 | 0.001111
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00028147 | 0.00028043 | 0 | 0.0002687 | 0.00026757 | 0 | 0.0037932 | 0.0037467 | 0.00046292
Genel Toplam |  | 2.3898 | 0.74932 | 0.75538 | 3.0382 | 1.4605 | 1.4671 | 3.5808 | 2.9763 | 2.9837 | 0.96612
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.63051 | 0.38077 | 0.3817 | 1.518 | 0.55468 | 0.55873 | 1.1616 | 1.0768 | 1.0779 | 0.44165
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0038329 | 0.011361 | 0.011333 | 0.0021231 | 0.0051232 | 0.0051106 | 0.0017762 | 0.024061 | 0.023787 | 0.011188
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.63434 | 0.39214 | 0.39303 | 1.5202 | 0.5598 | 0.56384 | 1.1634 | 1.1009 | 1.1016 | 0.45284
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.875 | 0.67081 | 0.67526 | 2.6858 | 1.1377 | 1.1442 | 2.7211 | 2.4717 | 2.4747 | 0.83171
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0.00048476 | 0.00048297 | 0 | 0.0043171 | 0.0042989 | 0 | 0 | 0 | 0.00095246
Genel Toplam |  | 1.875 | 0.67129 | 0.67574 | 2.6858 | 1.142 | 1.1485 | 2.7211 | 2.4717 | 2.4747 | 0.83266
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2609 | 703440 | 706049 | 471 | 111650 | 112121 | 563 | 45344 | 45907 | 864077
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.