## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2026
Dönem | HAZİRAN
İli | DENİZLİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.42515 | 0.35995 | 0.36039 | 2.1568 | 7.2772 | 7.2345 | 9.1202 | 5.3423 | 5.3851 | 1.6355
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 158.788 | 16.588 | 16.9096 | 91.3789 | 31.3391 | 31.8406 | 92.4257 | 70.6357 | 70.8825 | 23.8965
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.1512 | 1.5536 | 1.5509 | 0.45551 | 0.67953 | 0.67766 | 1.5756 | 4.008 | 3.9805 | 1.6894
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 6.7508 | 0.57966 | 0.6208 | 7.8238 | 1.7636 | 1.8142 | 2.4582 | 1.5515 | 1.5618 | 0.8489
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.742 | 2.7238 | 0 | 4.3851 | 4.3485 | 0 | 7.0763 | 6.9961 | 3.3273
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.73025 | 0.72538 | 0 | 0.10041 | 0.09957 | 0 | 0.27657 | 0.27344 | 0.60983
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.017828 | 0.017709 | 0 | 0.28386 | 0.28149 | 0 | 0.074352 | 0.07351 | 0.053222
Genel Toplam |  | 167.1151 | 22.5713 | 22.9085 | 101.815 | 45.8288 | 46.2964 | 105.5796 | 88.9648 | 89.1529 | 32.0606
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 6.3454 | 5.6561 | 5.6618 | 1.0579 | 0.33597 | 0.34415 | 0.67865
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.0919 | 8.2231 | 8.2823 | 84.4493 | 78.7006 | 78.7486 | 92.0637 | 84.3486 | 84.436 | 23.7677
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 1.3354 | 7.6019 | 7.5601 | 1.5868 | 14.1484 | 14.0435 | 0.84786 | 10.8585 | 10.7451 | 8.6106
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 18.4274 | 15.825 | 15.8424 | 92.3815 | 98.505 | 98.4539 | 93.9695 | 95.5431 | 95.5253 | 33.0569
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.012231 | 0.021763 | 0.0217 | 0.017621 | 0.057893 | 0.057557 | 0.10705 | 0.06354 | 0.064033 | 0.02993
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.7676 | 0.60144 | 0.60921 | 1.884 | 1.1559 | 1.162 | 2.5327 | 2.136 | 2.1405 | 0.82215
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.021537 | 0.034506 | 0.03442 | 0.0088106 | 0.0030795 | 0.0031274 | 0.0075567 | 0.017544 | 0.017431 | 0.029191
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.047594 | 0.015127 | 0.015343 | 0.036711 | 0.058004 | 0.057827 | 0.10831 | 0.066108 | 0.066586 | 0.025201
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031835 | 0.031623 | 0 | 0.047863 | 0.047463 | 0 | 0.075544 | 0.074688 | 0.037645
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0042381 | 0.0042099 | 0 | 0.0012862 | 0.0012755 | 0 | 0.0014572 | 0.0014407 | 0.0036044
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00014097 | 0.00014003 | 0 | 0.0017562 | 0.0017415 | 0 | 0.0011109 | 0.0010984 | 0.00041632
Genel Toplam |  | 1.849 | 0.70905 | 0.71665 | 1.9471 | 1.3258 | 1.3309 | 2.7557 | 2.3613 | 2.3658 | 0.94814
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.052863 | 0.047121 | 0.047169 | 0.0088161 | 0.002799 | 0.0028671 | 0.0056539
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.096783 | 0.037636 | 0.03803 | 0.46696 | 0.32137 | 0.32259 | 0.47985 | 0.35502 | 0.35644 | 0.10163
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0066472 | 0.038616 | 0.038403 | 0.017621 | 0.045476 | 0.045243 | 0.0062972 | 0.055128 | 0.054575 | 0.040766
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10343 | 0.076252 | 0.076433 | 0.53744 | 0.41397 | 0.415 | 0.49496 | 0.41295 | 0.41388 | 0.14805
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.4071 | 0.58045 | 0.58596 | 1.8062 | 1.2518 | 1.2564 | 3.4521 | 3.4613 | 3.4612 | 0.94393
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.4071 | 0.58045 | 0.58596 | 1.8062 | 1.2518 | 1.2564 | 3.4521 | 3.4613 | 3.4612 | 0.94393
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3761 | 560392 | 564153 | 681 | 80856 | 81537 | 794 | 69311 | 70105 | 715795
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.