## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/1678-1/1215
Vergi No | 1090046353
Lisans Sahibi Unvanı | ADM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2026
Dönem | HAZİRAN
İli | MUĞLA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.87614 | 0.75356 | 0.7541 | 0.21148 | 0.16054 | 0.16077 | 2.4164 | 2.0476 | 2.0502 | 0.78866
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 272.9441 | 31.5979 | 31.7827 | 58.7619 | 42.1922 | 42.2663 | 161.3685 | 112.8854 | 113.228 | 46.5698
DAĞITIM–OG | Dışsal | 7.1454 | 3.5605 | 3.5763 | 2.3964 | 2.2856 | 2.2861 | 5.726 | 2.3069 | 2.331 | 3.0518
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 8.7537 | 0.97971 | 1.0141 | 7.4314 | 3.3121 | 3.3305 | 29.213 | 16.5879 | 16.6771 | 3.9372
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.3158 | 8.279 | 0 | 6.9283 | 6.8973 | 0 | 10.4213 | 10.3476 | 8.2193
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.70064 | 0.69754 | 0 | 0.44169 | 0.43972 | 0 | 0.41393 | 0.411 | 0.58716
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.021818 | 0.021721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01553 | 0.01542 | 0.015055
Genel Toplam |  | 289.7194 | 45.93 | 46.1256 | 68.8012 | 55.3204 | 55.3807 | 198.724 | 144.6784 | 145.0603 | 63.169
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 125.9301 | 70.9281 | 71.1716 | 122.2514 | 53.5277 | 53.8353 | 188.7651 | 104.4499 | 105.0457 | 71.5914
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 4.3311 | 6.3964 | 6.3873 | 1.0622 | 3.5385 | 3.5275 | 3.3582 | 7.295 | 7.2672 | 5.7618
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 130.2612 | 77.3245 | 77.5589 | 123.3136 | 57.0662 | 57.3627 | 192.1233 | 111.7449 | 112.3129 | 77.3533
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.091408 | 0.078411 | 0.078469 | 0.022155 | 0.016846 | 0.01687 | 0.25342 | 0.21459 | 0.21487 | 0.082327
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.0261 | 0.99455 | 0.99912 | 1.9053 | 1.2528 | 1.2557 | 4.1393 | 2.6523 | 2.6629 | 1.3124
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.096892 | 0.086683 | 0.086728 | 0.048338 | 0.044938 | 0.044953 | 0.12215 | 0.059014 | 0.05946 | 0.071671
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.084095 | 0.02443 | 0.024694 | 0.080564 | 0.02854 | 0.028773 | 0.36301 | 0.24274 | 0.24359 | 0.058072
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054371 | 0.054131 | 0 | 0.04563 | 0.045426 | 0 | 0.069429 | 0.068938 | 0.054017
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0034345 | 0.0034193 | 0 | 0.002979 | 0.0029656 | 0 | 0.0020879 | 0.0020731 | 0.0031009
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.00015242 | 0.00015175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9276e-05
Genel Toplam |  | 2.2984 | 1.242 | 1.2467 | 2.0564 | 1.3918 | 1.3947 | 4.8779 | 3.2402 | 3.2518 | 1.5817
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.56856 | 0.27611 | 0.2774 | 0.45317 | 0.21772 | 0.21877 | 0.80137 | 0.52968 | 0.5316 | 0.29943
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013254 | 0.019847 | 0.019818 | 0.0050352 | 0.013288 | 0.013251 | 0.011416 | 0.023828 | 0.02374 | 0.018662
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.58181 | 0.29596 | 0.29722 | 0.45821 | 0.231 | 0.23202 | 0.81279 | 0.55351 | 0.55534 | 0.31809
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 1.7509 | 1.0108 | 1.0141 | 2.3132 | 1.5042 | 1.5079 | 3.1861 | 2.4346 | 2.44 | 1.3549
DAĞITIM–AG |  | 0 | 0.00021136 | 0.00021042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024616 | 0.0024442 | 0.00048447
Genel Toplam |  | 1.7509 | 1.011 | 1.0143 | 2.3132 | 1.5042 | 1.5079 | 3.1861 | 2.4371 | 2.4424 | 1.3554
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2188 | 492060 | 494248 | 993 | 220883 | 221876 | 876 | 123090 | 123966 | 840090
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.